文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：文成县教育系统安防监控 采购编号：WCCG-2016-08 采 购 人：文成县教育局 联 系 人：李老师 联系电话：0577-67830690 采购机构：文成县公共资源交易中心 联 系 人： 周女士 联系电话：0577-59005066 传 真：0577-59005067 二○一六年七月

招标文件目录

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项	2

关于文成县教育系统安防监控项目公开招标公告	3

投 标 通 知 (邀 请) 书	5

第一部份     项目简介	6

第二部分    招标内容及要求	6

一、采购总说明	6

二、采购内容及技术要求：	6

三、商务条款	13

四、工作范围	14

第三部分   供应商须知	15

一、说明	15

二、供应商资格条件	16

三、招标文件	17

四、投标文件	17

五、投标文件的密封与递交	21

六、开标和评标	22

七、授予合同	26

第四部分、合同格式	28

第五部分    附件—投标文件格式	33

附件一 投标函	33

附件二（一） 开标一览表	34

附件二（二）货物数量、价格表	35

附件二（三）产品配置及主要技术参数	36

附件三（一）商务偏离表	37

附件三（二）技术偏离表	37

附件五 其他投标文件	40

附件六业绩	41

附件七设备零件、易损件、备品备件报价表	42

附件八验收报告	43

附：  评标定标办法	44

投标书封条……………………………………………………………………………………………48

注：本项目技术条款加“▲、★”者，如存在偏离，根据招标文件 “2.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理”条款规定，由评标委员会认定是否为实质性重大偏离:如为重大偏离的，做无效投标处理；如非重大偏离者，由评标委员会根据评标细则予以扣分。

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）。为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

2、 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

户    名：文成县公共资源交易中心

帐    号：201000018961378

开户银行：文成县农村信用合作社联社

3、电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）。

4、 文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-59005060

5、 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

6、 投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

7、保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据。

关于文成县教育系统安防监控项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，文成县公共资源交易中心受文成县教育局委托，就文成县教育系统安防监控项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: WCCG-2016-08

采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

文成县教育系统安防监控              一批；

具体要求见招标文件。

三、投标供应商资格要求:

1、供应商资格条件须符合政府采购法第二十二条的规定；

2、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

四、本项目采用资格后审，不接受现场报名，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址：http://www.wczbtb.com/,招标文件如有补充更正均见http://www.wczbtb.com/）。

五、投标截止时间：2016年8月10日　09:30

六、投标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号）

七、开标时间：2016年8月10日　09:30

八、开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号）

九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：50000元人民币；

# 交付方式:电汇/银行转帐(其他方式不接受）；

# 供应商汇保证金时必须注明“文成县教育系统安防监控项目保证金”

十、其他事项：

# 1、本项目采用资格后审，请拟投标供应商自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件报名者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

# 2、▲递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件和营业执照复印件（法定代表人则需提供营业执照复印件）、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件，投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由评标委员会审核确认投标人投标资格。未提供以上证明的投标文件将拒收。

# 3、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件与图纸下载网址：http://www.wczbtb.com/,招标文件如有补充更正均见http://www.wczbtb.com/）。供应商须在开标前三日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

# 4、供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

联系方式

采购机构名称：文成县公共资源交易中心

地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号2楼；

联系人：周女士

联系电话：0577-59005066

传    真：0577-59005067

投 标 通 知 (邀 请) 书

经批准，文成县公共资源交易中心受文成县教育局委托，就文成县教育系统安防监控项目进行公开招标，请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | WCCG-2016-08 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 文成县教育系统安防监控 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。 |
| 投标保证金 | 投标截止时间前，供应商须按以下要求提交投标保证金：50000元人民币； 户 名：文成县公共资源交易中心 帐 号：201000018961378 开户银行：文成县农村信用合作社联社 保证金办理：保证金需提前入账，交入文成县公共资源交易中心开户银行。经文成县公共资源交易中心财务科室开票或盖章确认，建议供应商在投标前两天确认到帐，财务电话0577-59005060。保证金递交时间以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受，并将直接导致投标被拒绝。 |
| 投标文件递交至 | 文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 投标截止与开标时间 | 2016年8月10日09时30分 |
| 投标开标地点 | 文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号） |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标采购机构与采购人所有。 |

第一部份 项目简介

一、项目简介

经批准，文成县公共资源交易中心受文成县教育局委托，就文成县教育系统安防监控项目进行公开招标。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

（一）设备主要技术参数和数量

1、文成县教育系统安防监控              一批；

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防监控管理平台一体机 | 硬件指标： CPU:64位4核Intel 至强E3-1231工业级处理器； 内存：8GB（可扩展）服务器级（带ECC校验）； 风扇：冗余双滚珠轴承风扇，支持在线更换； 电源：双冗余电源； 硬盘：16个SATA0、SATA1标准硬盘;标配一块1T硬盘； 网络：4个100/1000Mbps 以太网口，支持负载均衡； 一体机采用模块化设计，支持电源、风扇、存储盘的热插拔； 软硬件一体化服务器，嵌入式结构，稳定性好，防病毒能力强，不接收第三方服务器及OEM品牌联合投标； ▲单台服务器应支持不少于3000路的管理能力，并支持分布式扩容； 单台服务器最大能支持不少于1000Mbps的视频转发以及384Mbps的视频码流存储能力； ▲支持双机热备，主机宕掉时，备机会即时切换到主机模式，接管主机业务； 支持全天录像、按日期录像、按星期录像、按任意有效时间段录像，支持辅码流存储； 支持对具有录像功能的前端设备，断网恢复后进行断网期间的录像补录，并可以设置开始结束日期，以及每天指定时间段进行录像补录；需针对校园的车辆管理提供个性化的管理模块，支持对进入校园的车辆自动计费，语音播报收费信息等功能；支持N+M（M≥1）备份，当分布式设备故障时，所属的备用设备可以即时的接管业务；具备鱼球联动功能，添加鱼眼相机和球机后，鼠标点击鱼眼相机画面的某一点，球机会自动定位到指定位置，并自动调节焦距和倍率；需针对学校的食堂管理提供个性化的管理模块，支持食堂中人员的管理、食品来源的管理等； 需要支持多种动环变量数据的接入，包括温度、湿度、风速、燃气浓度、流量、压力、气感等数据类型，支持数据的图形化显示，支持将历史数据形成报表； 支持学校来访人员登记功能，记录单据编号、来访人员姓名、数量、来访单位、来访对象等信息，同时可以联动抓拍访客照片，添加到访客记录； 支持电子地图功能，可以接入手持移动巡逻设备和车载移动设备并可以展示视频； 软件平台需提供《软件测评报告》、《软件著作权登记证书》、《软件产品登记证书》复印件； 做好与原有监控系统的对接工作； 提供相应检测报告； ▲原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； | 台 | 2 |
| 2 | 红外高清星光级枪机 | ▲与安防监控管理平台一体机同一品牌； ▲采用星光级超低照度 ▲200万(1920*1080)CMOS图像传感器,支持200万(1920*1080)30fps实时监控; ▲最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级； 支持宽动态，动态范围不小于105dB； 红外补光距离不小于150米； 需具备智能红外功能：红外灯开启时，摄像机可根据被摄物体距离自动调节红外光功率密度； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流支持最大1920x1080分辨率，子码流704x576@25fps； 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL； 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 需具备区域入侵检测、拌线入侵越界检测、物品遗留、物品消失、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能分析功能； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、3D降噪、强光抑制、防红外过曝、视频水印、走廊模式、SVC等功能； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 不低于IP67防尘防水等级；具备1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口； 需具有1个RJ-45 100M/1000M自适应网络接口； ▲需支持POE供电； 在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 提供相应检测报告； ▲原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； 投标时提供样机并演示。 | 台 | 803 |
| 3 | 高清智能球机 | ▲与安防监控管理平台一体机同一品牌； ▲采用200万(1920*1080)CMOS图像传感器,支持200万(1920*1080)30fps实时监控; 分辨率设置为1920*1080，帧率设置为25帧，码率设置为4Mbps时，分辨力不小于1100TVL； ▲支持30倍倍光学变焦； ▲支持最低照度：彩色0.001Lux，黑白0.001Lux； 需支持POE供电； 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、防红外过曝功能； 红外距离不小于300米； 支持隐私遮蔽功能，支持多种颜色、马赛克可选支持水平手控速度不小于650°/S，云台定位精度为±0.1°； 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持600个预置位，支持16条巡航扫描； 支持按照所设置的轨迹完成24条模式路径，每条模式路径的最大记录时间应大于15分钟； 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能； 支持屏幕字符显示功能，最多支持4行字符显示，字符可项包括通道名称、时间、地理位置； 支持采用H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile； 支持黑白名单功能：支持白名单模式、黑名单模式、MAC地址模式和网段模式，黑名单和白名单最多可分别添加48个IP地址； 支持人脸检测、区域入侵、越界入侵、物品移除、物品遗留等智能分析功能； 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测； ▲具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃； 提供相应检测报告； ▲原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； | 台 | 21 |
| 4 | 网络硬盘 录像机 | ▲与安防监控管理平台一体机同一品牌； ▲32路网络视频接入，能接入并存储总码率320Mbps的32路1920X1080格式的视频图像，能同时回放总码率64Mbps的8路1920X1080格式的图像； 支持H.265编码的摄像机的接入； 支持1路音频输入接口，1路音频输出接口，16路报警输入接口，1路报警输出接口，8个SATA3.0接口； 可以支持6TB硬盘； ▲至少支持8个硬盘； ▲支持2个RJ45网口，可配置不同网段，可配置热备网口，当其中一个网口故障时，可启动热备网口替代故障网口； 支持4K解码显示功能； 支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像； 支持录像锁定功能，可对256个指定的录像文件进行锁定和解锁操作，并将锁定的文件移至设定的文件夹，锁定的文件不能被覆盖； 支持即时回放功能，单路录像可在预览界面上即时直接回放； 支持RAID5等磁盘冗余技术； 提供相应检测报告； 原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； | 台 | 51 |
| 5 | 监控 专用硬盘 | 容量:4000GB 接口：SATA3 转速：5900rps 缓存：64M 原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； | 块 | 275 |
| 6 | 液晶监视器 | 面板尺寸：43"工业级面板； 背光类型： LED； 屏幕比例:16:9； 亮度:450cd/m2； 对比度: 1100:1； 分辨率:1920×1080； 可视角度(水平/垂直): 178°/178°； 视频输入接口：VGA(D-Sub)×1、CVBS(BNC)×2、DVI-D×1、HDMI×1、RS232×1、USB 多媒体×1； 工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作； ▲原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； | 台 | 53 |
| 7 | 客户端电脑 | CPU:英特尔® 酷睿™ i5-6400 处理器 (6M 缓存, 主频：3.30 GHz) 内存：8GB； 显卡：NVIDIA® GeForce™ 730 2GB GDDR3 DVD刻录光驱； 硬盘：1TB； 正版 windows7中文专业版以上操作系统； ▲原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； | 台 | 49 |
| 8 | 监控专用监视终端 | 显示器：29英寸液晶宽屏，2K分辨率； CPU：Intel i7-6700以上，主频3.4G，缓存8M； 主板：Intel Q170或以上； 显卡：2G独立显存； 内存： 1*8G DDR3； 硬盘：1T SATA3(转速≥7200rpm)； DVD刻录光驱； 网卡：1000M网卡； 原厂键盘鼠标； 正版 windows7中文专业版以上操作系统； 其他标配； ▲原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； | 台 | 1 |
| 9 | 接入 交换机 | 工业级；POE交换机； 物理接口：8*10/100 Base-T；1*10/100/1000 Base-T；1*1000 Base-X 交换容量： 7.6Gbps 包转发率：5.6Mpps 交换模式：存储转发 MAC学习：8K POE标准：IEEE802.3af、 IEEE802.3at、HI-POE 端口输出功率：电口1、电口2支持60W IEEE802.3af、 IEEE802.3at，电口3、电口4支持 IEEE802.3 af 、IEEE802.3at， 电口5、6、7、8支持IEEE802.3 af 功耗：≤190W ▲原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； | 台 | 187 |
| 10 | 汇聚 交换机 | ▲与接入交换机同一品牌； 电接口 8*100/1000Base-T RJ45电接口 光接口 16*1000Base-X SFP光口（非复用） 交换容量 256Gbps 包转发率 79MPPS MAC表项 8K VLAN表项 4K 交换模式 存储转发 QoS 支持WRR/SP等调度方式 支持基于源/目的IP地址、源/目的MAC地址、IP协议类型、TCP/UDP端口号、IP Precendence、ToS等对数据进行过滤。 增强安全特性 支持对特征复杂(最深达80字节)的应用流量的访问控制。监控攻击行为，并采取防攻击措施，防非法组播源，受控组播。 增强ARP安全功能 支持防ARP欺骗、防ARP扫描 Trunk 8组Trunk，可支持8个端口聚合 组播 IGMP Snooping、静态组播 CPU保护 支持 带宽管理 支持端口输入和输出的限速 MAC操作 支持端口/MAC自动捆绑，支持MAC过滤 VLAN类型 基于端口/802.1Q协议，支持GVRP，支持PVLAN，支持QinQ技术 流控 支持HOL防头包阻塞，半双工背压，全双工IEEE802.3x ARP 支持动态ARP、静态ARP、ARP绑定等 DHCP 支持Client/BOOTP /Relay/Server 端口聚合 支持LACP,支持802.3ad，支持负载均衡 IEEE802.1x 支持基于端口和MAC地址的802.1x，实现用户帐号、密码、IP、MAC、VLAN、端口、交换机的灵活绑定，提高安全性 认证 支持RADIUS 端口镜象 支持 广播风暴控制 支持，可设定允许广播、组播和DLF的速率限制，广播数据包的抑制阈值为0～10Mbps 中文管理界面 支持系统日志 支持配置管理分级 支持安全网管功能 SNTP 支持 BOOTP 支持 防雷指标 AC电源口：差模 +/-2kV，共模 +/-4kV；业务接口：共模 +/-6kV 功耗 30W 安装方式 标准19”机架式安装 原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； | 台 | 31 |
| 11 | 光模块 | ▲与接入交换机同一品牌； 多模 双纤双向, 850nm， 2km, 3.3V,LC 接口 原厂商五年免费上门维修，中标后提供原厂商五年质保函； | 对 | 130 |
| 12 | 光纤 | 16芯光纤；室外型；PE护套；光纤敷设及其必要附件；管线施工必须以暗敷为主; | 条 | 130 |
| 13 | 光纤熔接及其附件 | 每条光缆熔接6芯以上；光纤熔接及其附件； | 芯 | 780 |
| 14 | 壁挂式机箱 | 材料：SPCC钢板，含固定层板，立梁厚不小于1.8mm，其他不小于1.2mm； 尺寸：550*400*300； 安装方式：壁挂式安装； 前透明门； 固定板2块； 带锁、带钥匙； | 个 | 120 |
| 15 | 机房机柜 | 尺寸：600mm*1166mm*600mm 材料：SPCC优质冷轧钢板，厚度：方孔条2.0mm，立梁：1.5mm，其他：1.2mm 标准配置：前玻璃门，后钢板门，固定板4块，风扇组件 表面处理：方孔条镀蓝星 静载：800KG | 个 | 49 |
| 16 | 监控安装及其附件 | 监控安装及所需网线（六类线）及其PVC管材；少量系统集成应该有的网线敷设及其PVC管材；监控摄像机支架；其他 |  | 824 |
| 17 | 系统集成及其辅材 | 至少包含以下事项： 整体系统集成；光缆交接箱；各交换机附配的理线架；各设备标贴；各线路标识；提供施工图纸；必要培训等 |  |  |

2、建设单位表（允许有调整）

| 序号 | 学校名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验中学 |  |
| 2 | 实验小学 | 珊门校区 |
| 3 | 实验小学 | 徐村校区 |
| 4 | 实验二小 |  |
| 5 | 实验二小 | 双垟校区 |
| 6 | 县少体校 |  |
| 7 | 县幼 |  |
| 8 | 实践基地 |  |
| 9 | 巨屿镇校 |  |
| 10 | 东垟小学 |  |
| 11 | 巨屿镇幼儿园 |  |
| 12 | 西坑镇校 |  |
| 13 | 西坑镇幼儿园 |  |
| 14 | 龙川小学 |  |
| 15 | 樟台学校 |  |
| 16 | 周南小学 |  |
| 17 | 周南小学 | 附属幼儿园 |
| 18 | 中樟小学 |  |
| 19 | 黄坦中学 |  |
| 20 | 黄坦镇小 |  |
| 21 | 黄坦镇小 | 富岙校区 |
| 22 | 培头小学 |  |
| 23 | 南田中学 |  |
| 24 | 南田镇小 |  |
| 25 | 十源学校 |  |
| 26 | 三源小学 |  |
| 27 | 南田镇幼儿园 |  |
| 28 | 二源学校 |  |
| 29 | 二源学校 | 朱阳校区 |
| 30 | 二源镇幼儿园 |  |
| 31 | 珊溪中学 |  |
| 32 | 珊溪镇小 |  |
| 33 | 珊溪镇小 | 南林校区 |
| 34 | 桂山学校 |  |
| 35 | 仰山小学 |  |
| 36 | 李井小学 |  |
| 37 | 映山红幼儿园 |  |
| 38 | 峃口镇校 |  |
| 39 | 峃口镇校 | 峃口校区 |
| 40 | 双桂学校 |  |
| 41 | 双桂学校 | 附属幼儿园 |
| 42 | 平和学校 |  |
| 43 | 玉壶中学 |  |
| 44 | 玉壶镇小 |  |
| 45 | 玉壶镇小 | 东背校区 |
| 46 | 玉壶镇小 | 朱雅校区 |
| 47 | 金星小学 |  |
| 48 | 上林小学 |  |
| 49 | 东溪小学 | 附属幼儿园 |

备注： 1、所投产品为《节能产品政府采购清单》最新一期中所列的产品；

2、以上产品应该在原厂中文官方网站可查询主要参数；

3、主要物件提供国家权威机关检测报告复印件；

4、中标通知书发出7个日历天内于各建设单位做好部署方案。

5、中标后与各项目单位（学校、幼儿园）签订合同并实施，允许项目单位减购部分部件；

6、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，中标后采购人将不予调整。设备安装清单、各种设备系统集成和工程施工要求、项目验收单要详见后续第二部分相应内容。以上货物需送货到各学校，与学校人员及时组织验收并签收一式五份的《项目验收单》（验收单签字前中标供应商先行签字盖章，学校验收签字后直接留一份）。

7、招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。▲

8、投标供应商须提供：提供红外高清星光级枪机样品现场演示，样品上须贴有供应商名称（供应商样品应标注供应商名称，项目名称，采购编号。）, 不按要求提供实物样品的按无效投标处理。样品种类\数量、样式尺寸、材料须按招标文件要求制作，如有不符者，由评标委员会成员认定是否为重大偏离，评标委员会成员一致认定为重大偏离的，做无效投标处理。无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按招标文件要求制作产品。评审结束后预中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一。待验收后退还中标供应商。若中标供应商最终供货产品材质与招标文件要求的材质不符，采购人有权委托质检机构作出检测报告，并据此拒收货物并中止合同。中标供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。

三、商务条款

1、免费质保期

1.1. 除特殊注明外，所有设备质保期均为五年。（要求提供厂家保修承诺）保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，（包含但不局限于重点播出期的设备巡检、季度和年度的设备维护与保养等）不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2、付款方式：

在合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，采购人在设备产品安装完毕最终验收合格后在15个工作日内付95%，并向文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告、发票复印件后5个工作日内采购人无息退还履约保证金，12个月后无质量与售后服务问题，支付剩余5%。4、安装调试

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、交货期

▲供应商必须承诺在合同签订后45日历天内全部供货并安装调试验收合格。

6、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，向采购人提供所有的技术资料和清单，并经采购人组织验收合格（验收费包含在报价总价中），若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

7、培训

7.1．中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

7.2．培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

8、招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，预中标供应商应按采购人要求提供货物制造商授权和质保证明，预中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件及原厂质保证明。如原厂商无故不予授权，在预中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

9、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、除注明按实结算的项目外，所有安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

11、本次预算250万元；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

12、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须在投标截止前三工作日确保投标保证金到文成县公共资源交易中心账户，逾期的投标保证金将可能导致投标被拒绝。▲

13、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件与图纸下载网址：http://www.wczbtb.com/,招标文件如有补充更正均见http://www.wczbtb.com/）。供应商须在开标前三日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。▲

14、此次项目建设施工、验收、付款均按照《文成县教育信息化建设项目管理办法》的通知(文教发〔2014〕139号)规定执行（详见http://www.wcedu.org/Default.aspx?PI=59901&P2=1777在文成教育网的教育公文栏目下相应文件）。

此次项目均需在设备大件信息化设备上粘贴标签或二维码等管理标签，注明中标编号（合同号）、设备名称、主要参数、中标公司、维护人、维护电话、保修期限等项目相关信息。供应商要严格履行投标时的保修承诺、保证技术水平和响应时间、服务态度和质量，不存在（乱）收费等违规现象。县教育局将根据反馈信息建立供应商质量信用和售后服务质量档案。

- 投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写，不按浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

16、同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

二、供应商资格条件

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

2.1 供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定质疑时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二、一）（ 统一格式、不得更改）

2）货物数量及详细价格表（附件二、二）（分标段提供）

3）质保期后二年内设备零件、易损件、备品备件报价表（附件七）（分标段提供）

2.2、技术资信部分组成

1）投标函（附件一）（ 统一格式、不得更改）

2) 法定代表人授权书（附件四（一））

3）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

4）投标单位情况声明（见附件四（二））；

5) 营业执照（复印件加盖有效公章）、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

6）银行开俱的供应商资信等级证明（复印件）（如有则提供）；

7）供货商提供的产品数量、配置清单；（附件二、三）；与货物数量价格表对应，不得带有价格）▲。相关的系统拓扑图、架构结构图。

8）产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

9）相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、入网证书、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供）（复印件加盖公章）

10)本次所投的产品中有《节能产品政府采购清单》最新一期中所列的产品，供应商须提供相关证明资料。

11) 提供产品检验合格证书；

12) 产品制造、指导安装、验收标准；

13）送货计划方案与工期承诺；承担本项目送货、安装、调试、验收的相关人员情况说明；

14）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等；质保期外服务收费内容及保证措施；

15）2013年以来同类项目的业绩（附件六）（提供合同复印件加盖公章）；

16）优惠条件；

供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠；

17) 供应商可以在投标文件中对采购文件中的技术要求提出参考和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的相应要求；

18) 详细的培训计划；

19）投标供应商针对评标细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟。

20) 供应商认为需要提供的文件和资料；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《货物数量价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、咨询服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6、投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付业主使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7、投标保证金

7.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

7.2投标保证金建议以电汇方式支付。

7.3中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内凭投标保证金收据无息退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据无息退还。

7.4、发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

8、投标文件的有效期

8.1、自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

9、投标文件的签署和份数

9.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

9.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

## 9.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

9.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构，撤标时必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1、在投标截止时间之前递交。

4.2、按规定交纳了投标保证金。

4.3、包装与密封符合招标文件要求。

4.4、投标文件递交到指定的投标地点。

4.5、投标供应商已提供投标样品的。

六、开标和评标

1、开标

1.1招标机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商法人授权代表必须出席开标大会。

1.3▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人未参加开标会议；或其授权代表无法定代表人授权书；

5）未按投标通知书规定提供投标保证金的投标文件；

1.4、▲递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件和营业执照复印件（法定代表人则需提供营业执照复印件）、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件；投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由评标委员会审核确认投标人投标资格。未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.5、开标

1）首先在评标委员会范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按招标文件规定的开标时间，在评标委员会范围内对投标人进行投标资格审查；评标委员会审查投标人代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，评标委员会开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及评标委员会不承担任何责任。

通过审查的投标人，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2）在评标委员会范围内开启技术资信标。

按招标文件规定开启技术资信标，对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。通过技术资信标审核的投标人投标文件，进入商务报价标开标。不通过的，密封退还商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

1.6开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或无授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可以对该供应商作无效投标处理；

10）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容；

11) 其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件；

2.4、本次采购如果供应商的报价均超出采购预算，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

2.5、付款方式或完工期出现负偏差的按无效投标处理。

2.6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

2.7、开启供应商商务投标文件后发现价格计算、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.9、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构可中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或招标文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原采购方式继续进行招标活动。

4.2、或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）招标文件没有不合理条款的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

2）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的供应商,参考综合得分第一的供应商为第一预中标供应商（附后）。

6、中小企业

1.关于中小企业参与政府采购活动的规定

2.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，是同为中型企业。

3. 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监[2012]11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业供应商，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选供应商后再申请注册入库。

七、授予合同

## 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 供应商有很好的执行合同的能力；

3) 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、评标结束后，采购人在文成县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示预中标供应商名单，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，将向预中标供应商发出中标通知书。如发现预中标供应商资格无效，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织采购；中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、签订合同

3.1、预中标供应商需在公示期结束后3日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书；并在领取中标通知书后5日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及招标补充文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同、拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价5％的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后由采购人提供）

开户银行：  （中标后由采购人提供）

银行账号：  （中标后由采购人提供）

4.2、履约保证金自提交之日起至合同结束前有效。履约保证金在合同结束后15个工作日内无息退还。

5、采购咨询服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付采购咨询费，采购咨询费按原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件（货物类）标准上浮20%收取，采购咨询服务费包含在投标总价中。

采购咨询服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

5.2、中标供应商未按规定交纳采购咨询服务费，将没收其投标保证金，取消其中标资格。

第四部分 合同格式

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

按招标文件要求

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

按招标文件要求

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                          供应商：（印章）

全权代表:（签字）                         全权代表:（签字）

地址：                                    地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第五部分 附件—投标文件格式

附件一 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、我方承诺在合同生效后45日历天内交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（一） 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县教育系统安防监控 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                          全权代表（签字）：                             日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、采购咨询服务费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二（二）货物数量、价格表

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、采购咨询服务费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二（三）产品配置及主要技术参数

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件三（一）商务偏离表

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四 资格、资质证明文件

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

（二）投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

（三）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小企业提供。

附件五 其他投标文件

其他投标文件

附件六2013年以来同类项目的业绩

2013年以来同类项目的业绩（提供合同复印件加盖公章）；

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件七

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件八                    验收报告

| WCCG-2016- 网络设备项目验收单(仅供参考) |
| --- |
| 项目编号： | WCCG-2016- |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | 网络设备项目 |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商名称： | 信息科技有限公司 | 联系方式： | 吴**** 18800000861 |
| 本地维修服务商： | **科技公司 文成县大峃镇**街**巷**号 | 联系方式： | 刘**** 18800888861 |
| 建设单位名称： | 文成县第二实验中学 |  |  |  |  |  |  |
| 保修范围：整机免费上门保修 保修时限：六年2016-07-05至2022-07-04 维修人员：联想集团 维修电话：400-990-8888 |
| 序号 | 物品名称 | 具体型号参数 | 单位 | 数量 | 合同单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他：（其他事项遵循合同要求如实填写） 设备基本保养:根据具体项目如实填写常规保养。 保修响应情况：（根据招标和投标内容如实填写）提供7*24小时电话技术支持和服务。1时内响应，如需现场解决，2时内赶赴现场解决。到达现场后若不能在24小时内解决问题的，提供同等性能、同等配置的设备替换。 培训：根据具体项目如实填写教师培训。 文档：根据具体项目如实填写计算机使用说明书、维保卡1份、PVC合格证、电线合格证、网线合格证、电插板合格证。 |
| 现场培训： 签字： 日 期： |
| 物品签收： 签字： 日 期： |
| 验收意见： 验收组签字： 日 期： （验收组建议2-3人以上，应该明确“验收合格”或者“验收不合格”） |
| 建设单位签章： 中标供应商签章： 联 系 人： 联 系 人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 （双方均应签字并盖章） |
| 本表一式五份，建设单位2份(1份存档，1份报账用)、县教育局2份、中标供应商1份。 |

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效投标文件处理，并退回商务投标文件。

第二步：开启技术资信标文件符合招标文件要求的有效供应商的商务投标文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标候选人向采购人参考；评标价计算原则按招标文件规定。

四、评分细则

一、商务报价评分

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果某标段所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商本标段的商务报价得分为0分，失去中标机会。

3、投标供应商针对评标细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟。

- 技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商服务机构 | 0-3分 | 投标供应商或分公司在文成县内设有售后服务机构的得3分，温州市内设有售后服务机构的得2分，浙江省内设有售后服务机构的得1分，（售后服务机构或分公司须提供在上述区域有3个月以上的当地工商部门注册的证明材料否则不得分） |
| 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 | 0-6分 | 响应时间、售后服务承诺与保证措施（0-2分）、培训方案及承诺情况（0-2分）、投标人备品备件数量及存放地点（0-2分）由专家酌情打分。 |
| 相关政策分 | 0-1分 | 投标主要产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”的，环保产品按所占投标产品总金额的比例相应得分：环保产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占投标产品总金额20%-50%的，得0.5分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得1分。 |
|  | 0-1分 | 投标主要产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”的，按节能产品所占投标产品总金额的比例相应得分：节能产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占投标产品总金额20%-50%的，得0.5分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得1分。 |
|  | 0-1分 | 投标人作为中小企业且提供中小企业产品或服务，符合相关中小企业政策的，参与本项目投标，并在本项目中提供 “中小企业声明函”的，得1分，未提供“中小企业声明函”的不得分。（须提供经济与信息化主管部门开具的相关证明） |
| 投标人综合实力 | 0-6分 | 根据投标人的资信、实力及其他情况，比较打分。 1、企业规模、发展，现状等实力（0-3分）； 2、企业资信、认证等情况（0-3分）。 |
| 投标供应商同类业绩 | 0-5分 | 2013年至今同类项目业绩具有单个金额≥100万的业绩得1分；本项最多可得5分，（不提供合同和中标(成交)通知书及验收报告原件不得分） |
| 投标产品自主创新、节能环保方面认证等 | 0-1分 | 根据投标主要产品是否有自主创新、节能环保证书等情况由评委酌情打分。 |
| 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案、针对本次项目投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 | 0-9分 | 1、根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等由专家酌情打分。（0-3分） 2、根据本次项目负责人类似的同类业绩情况由专家酌情打分（0-2分） 3、根据工程技术人员相关资质证书打分，资质证书须提供复印件由专家酌情打分。（同时提供所在投标单位2016年社保证明文件，否则不予给分）（0-4分） |
| 投标建设方案总体情况 | 0-4分 | 详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术等，根据技术方案内容是否齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度, 投标方案与需求的吻合程度；由专家酌情打分。 |
| 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 0-17分 | 根据产品部件配置（0-6分）、产品特点和质量技术水平（0-6分）、技术指标等综合性能评价情况（0-5分），酌情打分。 |
| 投标产品样品分 | 1-15分 | 根据投标供应商提供的样品情况，由评委酌情打分。(提供红外高清星光级枪机样品说明书，不提样品说明书不得分) |
| 标书制作质量 | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：             项目编号：WCCG-2016-08

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

投标书封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

文成县教育系统安防监控投标文件商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

（商务报价部分投标文件按标段分别单独制作、装订、密封）

文成县教育系统安防监控投标文件资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章