文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：2016年文成县农村生活污水长效运营维护管 理服务定点服务资格 采购编号：WCFSCG-2016-57 采 购 人：文成县公用事业投资有限公司 联 系 人：刘先生 联系电话：0577-59028153 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹先生 联系电话：0577-85698967 联系传真：0577-85695867 二○一六年七月

# 招标文件目录

# 文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项………………………………………… 2

# 关于2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格项目公开招标公告.3

# 投标通知(邀请)书……………………………………………………………………………… 5

# 第一部分、项目简介…………………………………………………………………………… 6

第二部分、采购内容及技术要求……………………………………………………………… 6

第三部分、供应商须知………………………………………………………………………… 20

一、说明………………………………………………………………………………………… 20

二、供应商资格要求…………………………………………………………………………… 21

三、招标文件…………………………………………………………………………………… 21

四、投标文件…………………………………………………………………………………… 22

五、投标文件的密封与递交…………………………………………………………………… 25

六、开标及评审………………………………………………………………………………… 26

七、授予合同…………………………………………………………………………………… 30

第四部分、合同主要条款……………………………………………………………………… 31

第五部分、附件：投标文件格式……………………………………………………………… 38

附件一、投标函………………………………………………………………………………… 38

附件二、开标一览表…………………………………………………………………………… 39

附件三、偏离表………………………………………………………………………………… 41

附件四、资格、资质证明文件………………………………………………………………… 42

附件五、针对本项目实施方案介绍说明……………………………………………………… 44

附件六、业绩清单……………………………………………………………………………… 44

附件七、项目总负责人资格情况表…………………………………………………………… 45

附件八、项目组人员一览表…………………………………………………………………… 46

附件九、拟投入设备及工具一览表…………………………………………………………… 47

附、评标办法…………………………………………………………………………………… 48

投标书封条……………………………………………………………………………………… 52

注：招标文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）。为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

2、 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

户    名：文成县公共资源交易中心

帐    号：201000018961378

开户银行：文成县农村信用合作社联社

3、电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）。

4、 文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-59005060

5、 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

6、 投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

7、保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据。

关于2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，杭州华旗招标代理有限公司受文成县公用事业投资有限公司委托，就2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 采购编号: WCFSCG-2016-57

采购组织类型：分散委托采购

二、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格；

具体见招标文件。

三、投标供应商资格要求：

1、供应商需符合政府采购法第二十二条规定；

2、投标供应商须具有污染治理设施运行服务能力评价证书（原件）；

3、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。

4、本项目拒绝联合体投标。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

四、招标文件的发售时间及地点等：

1、招标文件发售时间：2016年7月22日至2016年8月10日(双休日及节假日除外)

上午：9:00-11:00；下午：14:30-16:30

2、获取招标文件地点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室

3、招标文件售价(元)：500元(售后不退)

五、投标截止时间：2016年8月17日　09:30

六、投标文件提交地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

七、开标时间：2016年8月17日　09:30

八、开标地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：20000元人民币；

# 交付方式:电汇/银行转帐(其他方式不接受）；

# 供应商汇保证金时必须注明“2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格项目保证金”

十、其他事项：

投标供应商购买标书时应提交的资料：

1、法定代表人授权书（原件）；

2、有效的工商营业执照、税务登记证（复印件并加盖公章）；

3、投标供应商须具有污染治理设施运行服务能力评价证书（原件）；

4、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。

5、提交文成县政府采购供应商报名登记表2张（加盖公章；可在文成县公共资源交易中心网站下载http://www.wczbtb.com/Down.asp?ID=22）下载）；

以上资料需整理后按顺序装订成册。代理机构将根据报名供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。报名时携带U盘。

联系方式

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地       点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室

联  系  人 ：邹先生

联 系 电 话：15057707652

传       真：0577-85695867

投标通知(邀请)书

杭州华旗招标代理有限公司受文成县公用事业投资有限公司委托，对2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格进行公开招标采购，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | WCFSCG-2016-57 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。 |
| 保证金 | 投标截止时间前，供应商须按以下要求提交投标保证金：20000 元人民币； 户 名：文成县公共资源交易中心 帐 号：201000018961378 开户银行：文成县农村信用合作社联社 保证金办理：保证金需提前入账，交入文成县公共资源交易中心开户银行。经文成县公共资源交易中心财务科室开票或盖章确认，建议供应商在投标前两天确认到帐，财务电话0577-59005060。保证金递交时间以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受，并将直接导致投标被拒绝。 |
| 投标文件递交至 | 文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 投标截止与开标时间 | 2016年8月17日9时30分 |
| 投标开标地点 | 文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号） |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标采购代理机构与采购人所有。 |

# 第一部份项目简介

# 一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受文成县公用事业投资有限公司委托，就2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格进行公开招标采购。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

# 第二部分采购内容及技术要求

# 一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求：

1）运营维护管理内容：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 每户最高预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务 | 大约5000 | 户 | 125 |
| ▲投标人2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务投标报价均不能高于相应的财政预算价，否则作无效标处理； ▲本表维护数量为目前暂估数量，中标后以实际数量为准。随着2016年站点及管网建设，增加的站点及管网验收合格交付采购人使用后，运维管理一并纳入本项目管理范围，增加的费用按中标单价及时间进行结算。投标人必须对投标的数量的不确定性的价格变动风险予以充分的考虑，风险费已含在投标报价的价格中； 本项目中标供应商在定点协议生效后2年内负责文成县农村生活污水长效运营维护管理服务，双方合作服务好，质量优，价格涨降不大（3%内），可续签下一年的合同。 4、2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务采用固定每户单价报价方式(以实际接入户数为准结算)，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。 5、明确事项：中标供应商中标后需对污水处理设施所在村庄的每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，由业主负责在双方协商的规定时间内将设施维修调整至正常使用后，交付中标单位开展运行维护管理工作。若规定时间内无法将设施修复至正常状态，则自动免除中标单位对该处设施的运行维护责任。并在移交运维的设施数量中扣除。 6、污水处理设施所在村庄的每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有完成交接工作中污水处理设施所验收后施工单位没有按照行业标准出现问题由第三方负责（施工单位）。 7、中标供应商发现各个乡镇村庄挖道路等施工破坏污水处理设施及时通知采购人，挖道路等施工破坏污水处理设施由挖道路施工单位负责或乡镇负责，破坏污水处理设施中标供应商没有通知采购人由中标供应商负责。 8、污水处理设施正常损耗由中标供应商负责，“不可抗力”严重火灾、洪水、台风、地震污水处理设施损坏由业主负责。 |

2）农村生活污水治理设施运行维护技术导则要求：

1、适用范围

1.1本导则规定了农村生活污水治理设施的运行、维护、检测以及安全的通用性技术要求。

1.2本导则适用于农村生活污水治理设施的运行、维护、检测安全管理及其操作。可作为农村生活污水治理设施设计、施工、验收以及管理的技术依据。

1.3农村生活污水治理设施的运行、维护、检测、安全除应符合本导则外， 还应符合国家现有关法律、规定及标准的要求。

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本导则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本导则。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 7959 粪便无害化卫生标准

GB 1454 国家恶臭污染物排放标准

GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 50014 室外排水设计规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50203 砌体工程施工质量验收规范

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50141 给水排水构筑物施工及验收规范

GB/T 4752 户用沼气池施工操作规程

GB/T 户用沼气池标准图集

HJ 554 饮食业环境保护技术规范

HJ 574 农村生活污染控制技术规范

HJ 2005-2010 人工湿地污水处理工程技术规范

HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范

CJJ 123 镇（乡）村给水工程技术规程

CJJ 124 镇（乡）村排水工程技术规程

CJJ/T 54 污水稳定塘设计规范

DB33/973 农村生活污水治理设施水污染物排放标准

DB33/T868 农村生活污水治理技术规范

建设项目(工程）竣工验收办法（国家计委 计建设[ 1990]215 号）

3、术语和定义

3.1农村生活污水

农村居民生活和经营农家乐产生的污水，包括冲厕、炊事、洗衣、洗澡等活动产生的污水。

3.2 农村生活污水治理设施

对农村生活污水进行处理的构筑物及设备。

3.3接户设施

清扫井进水管以上部分视为接户系统，包括户内官网、隔油池、化粪池等。

3.4 管网设施

清扫井进水管以下部分到终端处理设施均视为官网设施。管网设施包括收集设备、输送管渠、提升泵站和附属构筑物。

3.5 厌氧生物处理

又称厌氧消化（俗称沼气处理）。利用厌氧微生物对废水处理的方法。

3.6 好氧生物处理

利用好氧微生物进行的废水处理方法。在有氧条件下，利用好氧微生物（包括兼性微生物）的利用，把复杂的有机物转化、降解成简单的无机物，使污水得到净化。

3.7人工湿地

用人工筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，填充一定深度的基质层，种植水生植物，利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物协同作用使污水得到净化。

3.8 稳定塘

经过人工适当修整，设围堤和防渗层的污水池塘，通过水生生态系统的物理和生物作用对污水进行自然处理。

4、总体要求

4.1 农村生活污水治理设施运行维护单位需有固定办公场所、满足运维所需的车辆、实验室及运维相关设备等。

4.2 农村生活污水治理设施运行维护管理工作的基本任务是保障污水处理系统正常运行，保证出水水质达到排放标准，

4.3 设备及设施应定期巡检、维护，监测参数比对，故障应急，确保安全运行。

4.4 运维单位应接受相关部门对农村生活污水治理运行状态及效果的监管。对维护管理工作进行监督考核。

4.5 农村生活污水治理站点可增加信息化监管平台。系统应保证24小时在线监控，可实现自动化运行。

5、接户设施

5.1 接户管系统

5.1.1 定期检查接户管网，防止污水冒溢、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的现象出现。

5.1.2 规范接户管接法。裸露的管道应进行有效的包覆保护。

5.1.3 定期清理化粪池、接户管、户用清扫井，如有渗漏、堵塞和破损应及时维修。

5.2 隔油池

5.2.1 及时清除浮油、浮油纳入（厨余垃圾）处理系统。

5.2.2 溢出油污应及时清理。如使用清洗液及脱脂剂是，应佩戴相应护具，注意安全操作。

5.3 化粪池

5.3.1 化粪池应定期清掏污泥和漂浮物，最长清掏周期不超过12个月，清掏物可纳入污泥处理系统。

5.3.2 定期检查化粪池。如有渗漏或雨水、地下水进入应及时维修。

5.3.3 定期检查化粪池的密封性，如有破损，及时维修。开盖检查时应注意防毒、防爆、防坠。

6、官网设施

6.1 管道系统

6.1.1定期清通污水管，防止发生沉淀、淤积现象。

6.1.2 做好污水管道的渗漏检测工作。

6.1.3 及时修复破损管道系统。及时修理与更换破损检查井、污水口顶盖、更换检查井内踏步、修理脱落砖块、修补损坏的局部管道。

6.1.4 由于出户管的增加需要添新的检查井和管道，或由于管道本身损坏、淤塞严重，无法清通时，可进行整段管道的开挖翻修。

6.2 检查井

6.2.1 宜采用专用疏通机械进行管道清通。

6.2.2 宜采用机械吸泥工具清理检查井内的积泥、砂石及其他沉积物等。

6.2.3检查管道积泥情况时不得下井探测，应采用检查镜目测。

6.2.4在实施维护、保养时，应在检查井周围放置标有醒目警示用语。

6.2.5实施维护保养后应按原状及时盖好井盖，污水管道检查井还应盖好内盖。

6.2.6检查井井盖损坏或丢失后，维修部门应按原种类规格及时更换弥补。

6.3水泵设施

6.3.1每年应至少一次吊起水泵，检查潜水电机引入电缆：长期不用的水泵应吊出集水池存放。

6.3.2 定期巡检，可通过水泵运行声音判断运行正常与否，不正常时需检查故障原因。同时切断电源停止运行。

6.3.3提升泵停止运行后不得立即开启避免电机烧坏。

6.3.4提升泵移动时应注意保护电缆线和水管。

6.3.5提升泵安装时不得陷入污泥或露出水面。

6.3.6泵进出口管如有堵塞，应及时清理，保持畅通。

7、终端工程

7.1预处理单元

7.1.1格栅

7.1.1.1农村生活污水水量一般规模较小，较少采用机械格栅，本导则中格栅除强调外皆指人工格栅。

7.1.1.2定期查看格栅，发现损坏应及时进行维修更换。

7.1.1.3栅渣应及时清理，纳入生活垃圾处理系统，

7.1.1.4机械格栅的运维请参照SHS 09008-2004 机械格栅维护检修规程。

7.1.2沉砂池

7.1.2.1定期查看沉砂池运行情况，发现故障应及时进行维修更换。

7.1.2.2沉砂池浮渣应及时清理打捞。

7.1.2.3定期采用机械方法对沉沙池进行砂水分离后排砂，砂子纳入生活垃圾处理系统。

7.1.3沉淀池

7.1.3.1定期查看池体，刮渣板和排泥管道等，发现故障应及时进行维修更换。

7.1.3.2及时打捞浮渣，清理出渣口。

7.1.3.3定期进行清淤，底泥纳入污泥处理系统。

7.1.4调节池

7.1.4.1根据水量和工艺运行情况及时调节水量。

7.1.4.2定期查看池内液面高度，检查泵、液位计等是否正常，发现故障应及时维修更换。

7.1.4.3定期进行清淤，底泥纳入污泥处理系统。

7.2生物处理单元

7.2.1厌氧处理

7.2.1.1净化沼气池

7.2.1.1.1应定期对净化沼气池系统进行巡查，对发现的问题做好记录，并及时解决或者上报。

7.2.1.1.2严禁在净化沼气池池体及周边、沼气导气管口等部位使用明火。

7.2.1.1.3沼气排空不综合利用的，应经常检查沼气安全排空装置的使用情况。确保警示标识、防火防爆措施的落实到位。

7.2.1.1.4沼气如要使用的，其沼气输配气系统的安装和运行管理应符合GB7637的规定，做到安全用气。

7.2.1.2厌氧消化池

7.2.1.2.1厌氧消化池再启动时应加入该池有效容积10%-15%的厌氧污泥作为接种物。

7.2.1.2.2厌氧消化池污泥应每年清掏一次，清掏时应注意保留池容30%左右的料液。不宜在冬季进行清掏或排泥。

7.2.1.2.3厌氧消化池冬季严寒天气应注意防冻，在池体、进出水管等重点部位采取保温措施。

7.2.1.3兼氧池

7.2.1.3.1兼氧池填料应根据实际运行状况定期更换，如无特殊情况每4年要检查并更换失效的填料。

7.2.1.3.2兼氧池的污泥清掏由具体运行情况确定，宜结合填料更换周期同步进行，每4年清掏一次。

7.2.1.3.3兼氧池如配备拔风管通风口，应定期检查管道孔口有无堵塞，保持通风状态。

7.2.1.3.4非全埋式兼氧池冬季严寒天气应注意防冻，在池体、进出水管等重点部位采取保温措施。

7.2.1.4注意事项

7.2.1.4.1厌氧处理设施所属检查孔、入孔及其他附属井口均应加盖，应经常检查盖板的密闭性和牢固度，防止人畜跌入。

7.2.1.4.2进行维修清掏作业时，必须采取可靠的安全措施，严禁在池边使用明火或者吸烟，所有开启入孔和池盖必须设立安全警示标识。

7.2.1.4.3进入池内维修作业前，必须先采用机械设备排空所有料液，再用清水冲洗后排空冲洗水，并采用机械或人工方式向池内鼓风12小时以上，排净池内沼气等窒息有害气体后，再用活体家禽入池检验确保安全。

7.2.1.4.4人员下池检修清理时，严禁单人作业，泄外必须有专人监护，下池人员须系好安全绳；下池人员稍感不适，应立刻送到通风处休息。

7.2.1.4.5池内检修不得使用明火照明，应使用防爆灯具照明；入池检修及池外人员一律不准在现场吸烟或使用明火。

7.2.2好氧处理

7.2.2.1生物膜法

7.2.2.1.1应经常检查生物膜生长情况，其外观一般比较粗糙，具有粘性，呈泥土褐色。发现异常时采取必要措施。

7.2.2.1.2应定期或不定期巡检进水水量、水质，发现异常，应及时采取措施。

7.2.2.1.3应定期检测进水PH值，发现异常，立即分析原因采取应对措施。

7.2.2.1.4应定期检测生化池溶解氧，保证足够的曝气时间，溶解氧宜保持在2~4mg/1左右。

7.2.2.1.5观测水温，冬季温度过低致处理效率下降时，应适当增加曝气风量等措施。

7.2.2.1.6应定期对生物膜进行镜检，观察生物相（原、后生动物）变化并及时调整溶解氧、温度PH值等运行条件。

7.2.2.1.7发现填料堵塞，应增加曝气量或加大回流水量，以冲刷生物膜，减少生物膜的厚度。发现填料纤维束断裂应及时更换。

7.2.2.1.8定期对布气系统进行巡检，保证布气均匀。发现损坏，及时维修。

7.2.2.1.9定期对鼓风机、水泵等机电设备进行养护和维修。

7.2.2.1.10定期清理池体内的浮渣及杂物并及时定期排泥，防止污泥腐化，影响出水效果和环境卫生。

7.2.2.2活性污泥法

7.2.2.2.1应定期或不定期巡检进水水量、水质，发现异常，应及时采取措施。对曝气量进行调节，使曝气池曝气均匀供氧充足，并做好相应记录。

7.2.2.2.2观测水温，冬季温度过低致处理效率下降时，应适当增加曝气风量等措施。

7.2.2.2.3应定期检测进水PH值，发现异常，立即分析原因采取应对措施。

7.2.2.2.4定期检测生化池溶解氧，必须保证足够的曝气时间，溶解氧宜保持在2mg/1左右。

7.2.2.2.5定期观察生化池，发现泡沫过多时应查明原因，及时排除，可通过调整风量、污泥停留时间、进水PH、温度等措施，使生化池及时恢复正常。

7.2.2.2.6定期检测和调节污泥沉降比、沉降速度、剩余污泥量、回流污泥量和污泥浓度，若发生异常，应立即采取应对措施确保生化系统正常。

7.2.2.2.7定期对生化池常规指标进行检测，主要检测项目为水温、PH值、溶解氧（DO)、污泥沉降比（SV)、污泥浓度（MLSS）污泥体积指数（SVI)、污泥龄等。

7.2.2.2.8定期做好生物镜检，观察（原、后）生动物变注意微生物种类、数量、活性及污泥结构变化情况，相应调整运行参数。

7.2.2.3MBR膜法

7.2.2.3.1膜组件应保持湿润状态。

7.2.2.3.2停机再启动时应先进行清水调试，确认系统状态正常后方可进行生活污水运行。

7.2.2.3.3及时对膜组件进行清洗，清洗时应停止系统运行。

7.2.2.3.4出水量显著减少时，检查膜组件是否污染，并及时清洗。

7.2.2.3.5出水水质显著变差时，检查膜组件是否损坏，并及时更换。

7.2.2.3.6定期检查提升泵、曝气管等组件是否正常运行，及时维修更换。

7.2.2.3.7考虑到MBR膜设备复杂性，其他未尽事宜按照具体MBR技术手册严格执行。

7.2.2.4太阳能供电曝气系统

7.2.2.4.1及时清除太阳能板上的灰尘、杂物，并对损坏组件及时维修更换。

7.2.2.4.2定期检查蓄电池运行状况，电容不足或有损坏时及时维修更换。

7.2.2.4.3冬季应对蓄电池采取保温措施。

7.2.2.4.4定期检查逆变器、风机、曝气管等组件，及时维修更换。

7.2.2.4.5做好充放电记录，记录内容包括时间、电压、电流及温度。

7.3生态处理单元

7.3.1人工湿地

7.3.1.1定期检查湿地的进出水口，避免湿地堵塞。

7.3.1.2检查人工湿地进出水水质、水位是否正常，如有异常，及时进行原因排查及检修。

7.3.1.3根据水质情况及湿地维护情况，定期更换或清洗达到饱和状态的填料。

7.3.1.4如填料发生堵塞，应及时进行清洗或更换，更换时应暂停人工湿地的运行。

7.3.1.5定期观察出水量，判断人工湿地是否渗漏，如有异常及时进行修复。

7.3.1.6观察植物是否生长良好，有无杂草、缺苗死苗、病虫害等情况，及时清理杂草、清除枯枝落叶，补种缺苗、死苗，控制病虫害。

7.3.1.7及时对湿地植物进行收割，并妥善处置。

7.3.1.8定期对布水管网和填料进行检测，如有异常及时进行修复。

7.3.1.9严禁人工湿地覆土防止堵塞。

7.3.2稳定塘

7.3.2.1稳定塘运行一段时间后，进行清淤，清淤周期根据水质情况及稳定塘维护情况确定。

7.3.2.2及时打捞稳定塘表面的漂浮杂物。

7.3.2.3稳定塘中水生植物应专人定期管理，定期打捞衰败的植物和死亡动物。

7.3.3生物滤池

7.3.3.1定期检查进出水口，避免滤池堵塞。

7.3.3.2定期观察滤池情况，及时调整水量。

7.3.3.3定期查看滤池填料，及时清洗更换。

7.3.3.4定期维护保养滤头、风机和阀门等组件。

7.4消毒处理单元运行和维护

一般采用氯片消毒，应注意以下几个方面：

7.4.1定期检查消毒药剂的剩余量，若余量不多，及时添置，同时记录添置量和时间。

7.4.2添加氯消毒药剂时，应做好防护工作，避免消毒剂与皮肤直接接触。

7.5排放口维护

7.5.1及时清理采样井。

7.5.2及时检查和清理排放口，确保排放口水流畅通。及时清理排放口周围的杂物。

7.6污泥处理与处置

7.6.1及时查看及清理各单元产生的污泥。

7.6.2污泥纳入城镇污水处理厂污泥处理系统。

8、信息管理

8.1智能监视与信息管理系统建设

8.1.1应建立省、市、县三级农村生活污水智能监视与信息管理系统。管理系统至少包含在线监视监测与信息档案管理两大模块。

8.1.2在线监视功能主要针对设计日处理能力30吨以上、受益农户100户以上或位于水环境功能要求较高区域的农村生活污水治理设施，要根据有关环境监管要求，规范安装或改装处理水量计量和运行状况监控系统，定期监测处理水量和出水水质状况。对部分位于水环境功能要求较高区域且设计日处理能力较大的有动力生活污水处理设施，还应安装实时视频监控摄像头和流量计、COD、NH3-N、TP等在线监测仪表以及设备运行常态、数据收集及传输装置。

8.1.3所有视频监控摄像头、流量计、数采仪、服务器等在线监测仪表都应是最先进、可靠、成熟、易维护的品牌产品，厂家能够提供良好质量保证和完整售后服务，能提供完整的配件、附件、备品备件。

8.1.4信息管理系统应当具备展示屏幕，可随时展示站点档案、地图显现、设备运行情况监管、流量统计分析、视频监控、考勤、水流量报表、风机水泵等设备运行状态报表、考勤统计、工单执行情况、站点运行状况分析、安防报警情况报表、告警信息需求等。并应开发相应的手机APP程序。

8.1.5信息管理系统应当具备完整档案管理功能，以电子档案形式管理各类行政文件、规划文件、设计文件、施工文件、运行维护文件。

8.1.6软件系统开发建议优先采用云服务器和知名数据口，为以后建设全省管理平台预留接口。

8.1.7应建设专门的信息管理系统托管场地和专人负责。

8.1.8信息管理系统应经硬件调试和联机调试都合格后方可投入使用。

8.2智能监视与信息管理系统运行维护

8.2.1监管中心环境及设备运维

8.2.1.1定期对监管中心设备及其他办公设备上显露的灰尘进行清理。防止由于设备运转，静电等因素将尘土吸入监管设备内部，以确保设备的正常运行。

8.2.1.2定期对监管中心空调设施进行检查，确保机房整体温度及湿度在控制范围之内，保持监管中心机房设备良好的运行环境。

8.2.1.3定期检查监管中心各硬件设备的运行状态，发现设备硬件故障，或设备运行状态异常的，及时通知设备供应商或有关部门提供技术支持并排除。

8.2.2监管中心计算机网络系统运维

8.2.2.1定期对监管中心计算机网络的各项技术参数及传输线路的质量进行检查，及时处理故障隐患，确保网络正常运行。

8.2.2.2定期对易老化的网络配件进行检查，发现有老化现象的部件（如网络模块、网络线等），应及时更换。

8.2.3监管中心服务器维护运维

8.2.3.1根据监管中心各项系统服务及应用服务的要求，每周定期检查服务器的报警、数据分析等各项系统参数，处理故障隐患，以确保服务的正常运行。

8.2.3.2每周定期的对服务器软、硬件进行检查，及时诊断与排除故障。

8.2.3.3每周定期对服务器进行病毒检测，并进行杀毒软件升级工作。

8.2.4监管中心电视墙的维护运维

8.2.4.1定期检查电视墙线路连接及标注情况，发现异常的及时处理。

8.2.4.2定期对易老化的部件进行定期检查，一旦发生有老化现象的及时更换。

8.2.4.3定期对电视墙控制系统进行定期检查，及时诊断与排除故障。

8.2.4.4定期对多媒体系统展示设备进行定期检查，及时诊断与排除故障。

8.2.5 监管中心信息维护管理

8.2.5.1每日至少需对监管联网站点进行不少于2次的网络巡检，查看各站点视频、流量和设施运行数据等情况。发现异常的应及时处理，视频异常的通知链路提供单位处理，其他异常情况即时通知运维人员到达现场处理，并做好异常情况处理过程台账记录。

8.2.5.2 每日查看监管平台软件的故障报警信息，检查各报警监管站点的相关信息数据，初步判断报警原因，并通知运维人员现场处置。

8.2.5.3每日检查站点视频监视、信号传感器等设备的运行情况，如有故障及时与通信部门相关维护部门联系维修：

8.2.5.4每周检查监管平台系统日志和数据，并做好相关备份：

8.2.5.5每月做一次整体站点运维数据统计整理，将本月的工作日志、报表等工作记录整理后归档，并上报相关部门。

8.3 站点监控设施的维护

8.3.1 定期对站点监管设备和设施进行除尘和清理，扫净站点监管设备显露的尘土，对视频摄像头、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘。

8.3.2 每月定期对监视器进行擦拭，校对监视器的颜色及亮度，调整清晰度，防止将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

8.3.3 定期对各站点监管设施进行检查，对各项技术参数及监控系统传输线路质量进行检测，处理故障隐患，确保设备各项功能良好，能够正常运行。

8.3.4  定期对容易老化的站点监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

8.3.5  如配有水质在线监测仪的，需定期对水质在线监测仪等进行保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对自动分析仪进行一次日常校验。对控制柜散热风扇等进行定期清灰，防止硬盘等长时间工作发热损坏。

8.3.6 定期对监控终端、网络设备、监控系统、各种终端外设等设备的运行情况进行检查，分析运行情况，及时发现并排除故障。

8.3.7定期对流量计进行检查、定期对流量计电极、测量管内壁进行清垢和清洗。

8.3.8每月定期对各站点巡查、检修信息进行汇总，将抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监管中心。

9、档案管理

9.1各地应结合实际情况建立档案分级管理制度。

9.2镇（乡）级政府应保存每个污水处理设施的纸质文件和重要纸质文件的电子版，纸质文件包括：工程设施、施工、竣工资料和验收移交记录等；处理设施的说明书、图纸、维护手册:各种与农村污水治理设施相关的规章制度、技术规范和维护指标、技术文件和有关规定等：污水处理设施减排量数据、技术人员和档案管理人员档案等：电子文件包括竣工资料、重大故障报告及处理结果、污水处理设施减排量数据等。

9.3 镇（乡）级政府应将9.2所述资料提交一份给县（区）城建档案馆存档。

9.4 运维单位应保存每个污水处理设施的动态资料，包括：电量电费记录、处理水量记录：周期性的进出水水质检测数据：年度检修测试记录：整改落实情况记录：运行维护、巡查记录。

10 、安全

10.1 各技术岗位工作人员应经过技术培训合格后方可上岗，特种作业人员需持证上岗。

10.2 运行管理人员和维护检修人员应严格执行本岗位安全操作规程，特别要严防燃爆、触电、中毒、滑跌、溺水、机器伤亡等事故的发生，并熟悉相应的急救方法。

10.3 台风期间，现场巡视或操作时，必须有2人同时进行，并采取防范措施。

10.4 终端设施将排放害或可燃气体的，下池维修或检查作业时必须有2人同时进行，作业前要先通风换气、检验合格方可下池作业，作业时必须佩戴防毒面具。

10.5  现场作业时应穿戴规定的劳保用品。

10.6 各种临时线路必须符合安全要求，使用完毕后，立即拆除。

10.7 运营单位应制定停电、设备故障、台风、暴雨等自然灾害天气等应急预案，向主管部门报备。

11、检测

11.1 农村生活污水治理设施运行维护单位应自行进行水质检测并向主管部门上报，并有向社会公开的义务。

11.2 相关部门应定期进行监督性检测。

11.3 检测手段及相关标准按照有关部门相关规定严格执行。

三、服务考核评分细则

农村生活污水治理设施运营维护管理考核管理制度

| 序号 | 项目 | 分值(分) | 评分标准 | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道沟渠 | 20 | 1、污水管道、污水收集沟渠有堵塞或严重破损，未能及时修复的，每发现1处扣0.2分，该项累计可扣10分； ②因堵塞造成污水浸路现象，未能及时修复的，每发现1处扣0.5分，该项累计可扣10分；。 |  |
| 2 | 格栅 | 5 | 未按规定对格栅进行清理的，每发现1处扣0.2分，该项累计可扣5分； |  |
| 3 | 沉砂井 | 5 | 未按规定对沉砂井进行清理的，每发现1处扣0.2分，该项累计可扣5分。 |  |
| 4 | 集水井 | 5 | 未按规定对集水井进行清理的，每发现1处扣0.2分，该项累计可扣5分 |  |
| 5 | 厌氧池 | 10 | 1、未按规定对厌氧池进行定期清理或定期更换填料的，每发现1处扣0.5分，该项累计可扣10分 |  |
| 6 | 人工湿地 | 6 | 1、人工湿地内有明显杂物、堆土等现象，造成人工湿地阻塞的，每发现1处扣0.2分，该项累计可扣2分； 2、未按规定对人工湿地进行植物收割、补种或收割后未对植物做妥善处置的, 每发现1处扣0.2分，该项累计可扣4分。 |  |
| 7 | 标识牌 | 4 | 污水处理设施标识牌损坏的（含带电设备安全警示牌损坏的）未及时修复的，每发现1处扣0.4分，该项累计可扣4分。 |  |
| 8 | 微动力系统鼓风机 | 5 | 未按照设备操作规程操作，运行养护不当出现设备损坏现象，每发现1处扣1分，该项累计可扣5分。。 |  |
| 9 | 微动力系统池体 | 8 | 未按规定对池体进行清洁，导致金属构件有明显锈迹、水面有明显结垢、泡沫、漂浮物、进出水口堵塞等现象的，每发现1处扣1分，该项累计可扣8分。 |  |
| 10 | 填料、曝气设施 | 6 | 填料松动、缠绕、结块；曝气设施有明显破损、断裂；出现接触氧化池堵塞等情形的，每发现1处扣0.5分，该项累计可扣6分。。 |  |
| 11 | 污泥处置 | 2 | 未及时对污泥进行处置的，每发现1处扣0.2分，该项累计可扣2分。 |  |
| 12 | 进、出水水质达标 | 24 | 经抽检发现CODcr、氨氮、总磷、总氮等指标未达设计要求的，每次每项扣1分，该项累计可扣24分。 |  |
| 13 | 加分项 | 10 | 建立农村生活污水处理设施信息化管理平台，信息化管理达20%以上（含）的，加2分；信息化平台覆盖率每提高10个百分点，加1分。 |  |
| 14 | 减分项 |  | 抽查发现以下情形的，最高可扣50分:1、污水处理设施标识牌损坏的（含带电设备安全警示牌损坏的）；2、经检查发现处理设施运行不正常，无进、出水或进出水水质不合格的，经整改后仍然达不到要求的；3、发现污水收集管网破损，未及时修复的；4、发现格栅、沉砂井、集水井等设施堵塞的；5、擅自拆除或停止使用农村生活污水集中处理设施的；6、造成群众3次（含3次）以上有效投诉，或被媒体曝光造成重大社会影响的；7、运行台账不规范，存在虚假情况的； |

1、2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务考核：

1.每季度农村生活污水长效运营维护管理服务验收根据《农村生活污水治理设施运营维护管理考核管理制度》进行综合考评。

2.采购人组织相关人员在每季度的次月10日前对当季维护管理服务进行抽查，并将反馈意见结果通知供应商。本项目中标供应商在定点协议生效后1年内单个季度综合评分得分率低于80分，给予供应商警告；二个季度得分低于80分，给予供应商严重警告通知，并对供应商进行劝退；三个季度得分低于80分，采购人可以单方终止合同，没收协议供货履约保证金；考核分在79-70分的，按总价的70%支付；考核分在69-60分的，按总价的60%支付；得分为80分（含）以上，按正常费用支付，合同正常执行。

3.本项目中标供应商在定点协议生效后1年内负责农村生活污水长效运营维护管理服务，四个季度综合平均评分得分为90分（含）以上，供应商供货资格，可续签下一年的合同。四个季度综合平均评分得分低于90分（含）以下，采购组织机构可中止采购，依法重新组织采购空缺中标资格的供应商。

四、其他要求:

1、▲本项目要求供应商前期投入人员不少于5人，人员要求各个专业配置合理。人员工资福利、社保、食宿、办公等费用均需自行承担，包含在投标总价中，人员由采购人调配使用。如在服务期内遇台风、洪水、上级部门检查等特殊情形的，中标供应商必须按采购人要求增加临时人员投入的，中标供应商必须增加人员，同时临增人员的费用由中标供应商承担，中标供应商自行注意报价风险。

2、▲文成县运维管理中心水电费、微动力站点正常运行的电费包含在投标总价中，微动力站点平均耗电费用约为5500元每个站点每年(如超出此标准也由供应商承担，供应商注意报价风险)。

3、▲供应商须为本项目投入作业机动车辆不少于两辆。

4、在保证服务质量与最精简优化人员配备的前提下，实行费用包干（须编制详细预算）。

5、供应商提供的各种设备、设施、工具，供应商应安全、规范使用。

6、中标供应商并严格按招标文件要求提供各种工作报表，如果未按要求提供工作报表一次。

7、列入负责本项目的人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。如中标单位擅自更换项目负责人，按履约保证金的20%标准收取违约金，如拒不整改的，采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

8、本项目拟派负责人必须常驻文成县。

五、付款方式、履约保证金：

1、在合同签订前中标供应商应提供贰万元的履约保证金，履约保证金至合同生效之日起至12个月服务期满，无质量与服务问题，15日内无息退还。

2、运维管理费用每季度支付一次。本项目先做后付，合同签订后第四个月15日前支付前三个月的运维管理费，并以此类推（中标供应商提供税务机关正式票据）。

# 第三部分供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

3、供应商须对全部服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会小组首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务投标评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含服务报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购、投标文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

6、本次投标为直至验收合格的最终价格。

7、投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，了解采购人实际需求，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。供应商应充分考虑投标报价风险。

8、安全生产

在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

9、本项目采购单价预算为125元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。

10、本项目中标供应商在定点协议生效后2年内负责文成县农村生活污水长效运营维护管理服务，双方合作服务好，质量优，价格涨降不大（3%内），可续签下一年的合同。

11、同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

12、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

13、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写，不按浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

# 二、供应商资格要求

按采购公告要求

# 三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

2.1、供应商对招标文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在投标通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、投标文件

1、投标文件

供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及采购服务技术规格要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足采购设备技术要求的前提下出现的微小差异。

供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

不按招标文件的要求提供的投标文件将可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价和技术资信二部分组成，须分别按以下顺序装订成册(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开分别装订、密封)。

2.1、商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二(一）)

2）报价明细表（附件二（二））

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）偏离表（附件三）；

3）投标供应商资质证明文件（见附件四）；

4）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

5）2013年以来同类项目的业绩（附件六）（以中标（成交）通知书或合同复印件）；

6）供应商服务质量体系认证证书等相关资质证书、获奖证书、资信证书等（复印件加盖公章，如有则提供）；

7）驻项目现场工程技术、管理人员（项目负责人）介绍，相关人员资格、职称（职称证书复印件加盖公章）（附件七、附件八）；

8）针对本项目实施方案介绍说明：（附件五）；

A、对招标项目的理解；

B、项目实施方案；

C、工作量及计划安排；

D、质量保证措施、进度保证措施；

E、有必要说明的其他内容

9)供应商针对本项目的运维管理方案；服务内容的相关陈述说明（包括人员组成及管理方式；是否从事过类似服务的说明；各项服务工作计划、流程（程序）、岗位职责；各项服务的具体实施方法和技术措施及承诺；针对本项目的特点和难点分析及解决措施；设备的修、护、养管理计划及安全文明保障措施；供应商为完成各项服务，并确保采购人各项业务工作的正常开展，达到使采购人满意的质量标准的保证措施及奖罚承诺）；

10）根据招标文件中的采购内容与要求，供应商认为需要提供的其它文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订,分别密封在密封袋中)。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标服务总价，按招标文件中《服务数量价格表》填写各项服务价格、数量。

4.2、本次采购只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次采购只有一次报价的机会，报价为农村生活污水长效运营维护管理服务验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

- 运营维护管理费

- 其他应包含的费用

- 招标代理服务费

供应商在投标总价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写投标报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

6.1、供应商须按投标邀请（通知）书中的规定提交保证金。

6.2、保证金应使采购机构在投标截止时间前收到(以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前二天办理。

6.3、未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

6.4、发生下列情况之一，保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）未支付招标代理服务费。

7、投标文件的有效期

7.1、自投标日起90日天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标文件予以投标无效处理。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

# 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封（技术资信部分单独密封，商务报价部分单独密封）。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标全权代表签字。封皮上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，可能导致其投标文件被拒绝接收。如果因包装、密封原因导致投标文件被拒绝，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按投标邀请（通知）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、按规定交纳了投标保证金。

3.3、包装与密封符合招标文件要求。

3.4、投标文件递交到指定的投标地点。

3.5、已购买招标文件的供应商。

# 六、开标和评审

1、开标

1.1、按投标邀请（通知）书规定的时间、地点投标。

1.2、供应商法人授权代表必须出席开标大会。

1.3、有下列情形之一的投标文件将被视为无效：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件

3）未按规定提供投标保证金的投标文件

4）供应商法定代表人或其授权代表未参加开标会议的

5）供应商法定代表人未参加开标会议时，其授权代表不能提供法定代表人授权书

6）供应商授权代表不能出示合法的身份证明与投标保证金收据

7）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的，或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的

8）报价文件中报价函、法定代表人授权委托书、报价一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）。

1.4、递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件和营业执照复印件（法定代表人则需提供营业执照复印件）、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由评标委员会审核确认投标人投标资格。未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.5、开标

1）首先在评标委员会范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按招标文件规定的开标时间，在评标委员会范围内对投标人进行投标资格审查；评标委员会审查投标人代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，评标委员会开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及评标委员会不承担任何责任。

通过审查的投标人，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2）在评标委员会范围内开启技术资信标。

按招标文件规定开启技术资信标，对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。通过技术资信标审核的投标人投标文件，进入商务报价标开标。不通过的，密封退还商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

1.6、报价时，报价文件中报价一览表(报价表)内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价，以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7、供应商法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

2、评审

2.1评审由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查报价文件是否符合招标文件要求，并作出评价

2）要求报价供应商对报价文件有关事项作出解释或者澄清

3）按照招标文件确定的评审办法推荐预中标供应商

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2评审应当遵循下列工作程序：

1）报价文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，以量分形式进行综合比较与评价。

4）按照招标文件事先确定的评审办法推荐中标候选人。

2.3、评审时发现报价文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的报价文件

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的投标，未声明以其中一个投标为准的

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（授权代表）签字或印章的

4）供应商技术资信投标文件中出现投标服务的商务报价

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件

6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

9）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于保证金、适用法律、税及关税、质量保证期、付款方式及完工期等其他内容

10)其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件

2.4、本次采购如果供应商的报价均超出采购预算，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

2.5、付款方式或完工期出现负偏差的按无效投标处理。

2.6、开启供应商商务投标报价文件后发现价格计算、数量有误，其报价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的文件。

2.8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠投标后的任何外来证明。

2.9、评标委员会在评审中，不得改变招标文件中规定的评审标准、方法和中标条件。

2.10、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构可中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或招标文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原采购方式继续进行招标活动。

4.2、或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）招标文件没有不合理条款的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

2）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评审原则

# 评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。七、授予合同

1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 供应商有很好的执行合同的能力；

3) 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的服务；

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、评审结束后，采购机构在文成县公共资源交易中心网站及浙江省政府采购网上公示预中标供应商名单，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，将向预中标供应商发出中标通知书。如发现预中标供应商资格无效，则按备选供应商评标排序结果依次替补，或重新组织采购中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2、评标委员会小组对评标结果不负责解释。

3、签订合同

3.1、预中标供应商需在公示期结束后3工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书并在领取中标通知书后7工作日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，其保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失

采购人重新组织招标的所需费用由原中标供应商承担。

3.4、采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供贰万元的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后由采购人提供）

开户银行：  （中标后由采购人提供）

银行账号：  （中标后由采购人提供）

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书同时向采购代理机构支付22000元的招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

5.2、中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，将没收其投标保证金，取消其中标资格。

# 第四部分  合同格式（供参考）

合同编号：

甲方：

乙方：

一、说明

1、合同主要条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2、制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

二、合同金额

| 序号 | 标项内容 | 数量单位 | 最高预算价（元） | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务 | 每户 | 125 |  |

注：1、合同货款根据单价和供货数量计算，具体以审计部门审计为准。

2、2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务采用固定每户单价报价方式(以实际接入户数为准)，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

三、技术资料

1、乙方应按照招标文件规定的时间向甲方提供使用服务（货物）的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的服务（货物）或其任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务（货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

按招标文件规定执行。

七、转包或分包

1、本合同范围的服务（货物），应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务（货物）全部或部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、服务期

服务期_2__年（合同生效后开始计算）。

九、运维部分责任

9.1甲方工作

1.负责向乙方提供中标设备的有关资料。

2.组织召开维护作业技术交底会。

3.负责乙方的日常维护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每季度底对乙方作出下季度维护工作计划布置和对当季度维护工作进行考核 (全年考核4次) ，考核按有关维护工作考核标准结合甲方维护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

4.甲方每季度对乙方的维护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应维护经费。

5.如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

6.甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

9.2维护要求

1.制定各村生活污水处理设施年度运行维护管理计划。

2.保持站点污水管路畅通、设施运转正常，做好污水处理站绿化带和生态湿地潭的管护，及时清理杂草。

3.观察村内污水处理设施的运行和管护状况，随时关注出水流量和水质；发现污水处理系统有淤泥堆积堵塞、（人工）湿地水生植物凋谢、应及时汇报业主并整改完善。

4.在设备出现故障时，应及时向乡（镇）政府和市环保局报告，并联系设备供应商组织检修，尽快恢复污水处理设施的正常运行。

5.定期对污水处理站的绿地和生态湿地潭中的杂草进行清理。合理安排对人工湿地水生植物进行更换、补种。

6．每年对出水水质进行检测。查明未达标水质的具体原因并上报乡（镇）政府和市环保局，及时处理问题确保污水处理设施的正常运行。不得擅自闲置污水处理设施，禁止人为损坏已建污水处理设施的行为。

7.做好运行管理台账记录（包括设施运行情况，每月用电量，出水水质检测报告等记录），以备相关部门核查和维修备查。

8.关注污水池顶盖破损和失窃情况，确保村民生命安全。

9.3考核办法

根据考核结果，达到要求的，全额拨付运维专资；达不到要求的，视情况予以扣减运维专资，具体如下：
　　（一）因乙方未及时维护造成终端设施闲置或瘫痪视情况扣除。
　　（二）未按要求落实管理制度，年终考核无法提供设施管理维护相关资料的（包括管理人员聘任合同、人员工资发放单、日常检查记录等），责令限期整改并扣减当年运维专资2%。
　　（三）污水处理设施运行不正常；出口水质监测不达标；人工湿地杂草丛生或水生植物死亡未及时更换。发现1次给予警告并限期整改，发现2次扣减当年该检测站点运维专资5%，发现3次（含3次）扣减当年该检测站点运维专资10%。
　　（四）污水处理设施无出水或出水质不合格，经整改后仍达不到要求的；污水处理设施被人为损坏无法使用的；弄虚作假，伪造污水处理设施运行维护管理资料的；污水处理设施不正常运行，被上级有关部门通报处分的，或造成群众3次（含3次）以上有效投诉，或被媒体曝光造成重大社会影响的，根据情况的严重性酌情扣减当年运维专资1%-10%。

十、合同款支付

按招标文件规定执行。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1、甲方或项目实施单位对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在2个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、甲方应在货到指定地点或乙方设立的定点供应处调试完毕之日起五个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在场。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方或项目实施单位48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方或项目实施单位前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方或项目实施单位货物已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方应逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

5、甲方定期对乙方提供运维服务委托专业检测机构进行抽检，如检测不合格，发现1次给予警告并限期整改，发现2次扣减当年该检测站点运维专资5%，发现3次（含3次）扣减当年该检测站点运维专资10%。（检测合格检测费用由招标单位支付，如有不合格产品，检测费用由运维单位支付）

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方应不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

双方在履行合同过程中产生争议时（1）请政府采购监管部门协调；（2）直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

第十八条  协议修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本协议不可分割的一部分之外，本协议条件不得有任何变化或修改。

第十九条  协议附件

下列文件与本协议具有同等法律效力：

12.1采购文件和投标文件

12.2报价文件

12.3询标纪要（或承诺书）。

12.4中标通知书

本合同一式  陆  份，采购人  贰  份、乙方  贰  份。文成县公共资源交易中心  贰  份。

| 甲方（盖章）： 文成县公用事业投资有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户单位： | 开户单位： |
| 税号： | 税号： |
| 帐号： | 帐号： |

合同签订日期：       年     月     日

（此合同仅供参考，具体以实际签订合同为准）

# 第五部分附件—投标文件格式

# 附件一

# 投标函

（采购人名称）  ：

（      供应商全称        ）授权（    授权代表名称）（职务、职称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）  （括号内填采购编号）采购的有关活动，并对          项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份

2、我方承诺在合同生效后 按招标文件要求。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自投标之日起90日天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：             电话：              传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

# 附件二（一）

# 开标一览表

供应商名称：                       采购编号：                 （价格单位：元）

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目运营维护管理服务过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

# 附件二（二）

分项报价表

项目名称：2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格

| 序号 | 项 目 内 容 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |

注：1、表格可延续或自行编制。

2、 合计总价应与附件一“开标一览表”中投标报价相一致。

3、分项明细报价为符合招标文件要求的包干单价及总价等。

4、本表未明确但实际须发生的费用体现在“其它费用”中，且须在备注中予以说明。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

# 附件三（一）

# 商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

# 附件三（二）

# 技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

# 附件四

# 资格、资质证明文件

# （一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称，括号中填写项目编号）项目投标，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表授权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：（签字）                    性别：

职务：                            年龄：

详细通讯地址：                     邮政编码：

电话：                        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

（二）投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五

针对本项目实施方案介绍说明

A、对招标项目的理解；

B、项目实施方案；

C、工作量及计划安排；

D、质量保证措施、进度保证措施；

E、有必要说明的其他内容

附件六

2013年以来同类项目的业绩（附件六）（以中标（成交）通知书或合同复印件）

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：此表可延续。

附件七

项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

供应商全称（公章）：

日期：

附件八

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件九

拟投入设备及工具一览表

项目名称：                             招标编号：

| 设备或工具名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |

注：1、本表所列为项目所需的设备及工具，请按每种设备或工具分别填写。

2、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效投标文件处理，并退回商务投标文件。

第二步：开启技术资信标文件符合招标文件要求的有效供应商的商务投标文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标候选人向采购人参考；评标价计算原则按招标文件规定。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐侯选投标人名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的投标人为预中标人。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一；如果均相同，则抽签决定。

预中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按投标人评标合计得分从高到低排序依次确定新的预中标人，新的预中标人继续适用于本条款。

如果无侯选投标人，或者侯选投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“投标人须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务价格评分（15分）

1、商务报价评分15分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分15分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15%×100。

如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去成交机会。

- 技术、服务、资信业绩、资质综合评分85分

| 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商服务机构 | 1-6分 | 温州地区设有售后服务机构的得6分，浙江省内有售后服务机构的得3分，其他地区设有售后服务机构的得1分，（售后服务机构或分公司须提供在上述区域有3个月以上的当地工商部门注册的证明材料否则不得分） |
| 投标人综合实力 | 0-6分 | 根据投标人的资信、实力及其他情况，比较打分。 1、企业规模、发展，现状等实力（0-3分）； 2、企业资信、质量认证等情况（0-3分）； |
|  | 8分 | 1、浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价证书得（2分）； 2、企业信用等级为AAA得得（2分）； 3、供应商有ISO9001认证的得1分、 ISO14001环境管理体系认证的得1分、ISO28001职业健康安全管理体系认证的得1分。 4、供应商具有安全生产许可证的得1分。 |
| 相关政策分 | 0-1分 | 投标人作为中小企业且提供中小企业产品或服务，符合相关中小企业政策的，参与本项目投标，并在本项目中提供 “中小企业声明函”的，得1分，未提供“中小企业声明函”的不得分。（须提供经济与信息化主管部门开具的相关证明） |
| 供应商经营业绩 | 0-8分 | 2013年至今同类项目业绩具有单个金额≥70万的业绩得1分；本项最多可得8分。（不提供合同和中标(成交)通知书原件不得分） |
| 针对本次项目投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 | 0-6分 | 根据工程技术人员相关资质证书打分，资质证书须提供复印件由评委酌情打分。（同时提供所在投标单位2016年社保证明文件，否则不予给分）（0-4分） 2、本项目拟派负责人具有环境工程专业工程师及以上得2分。（同时提供所在投标单位2016年社保证明文件，否则不予给分） |
| 合理化建议 | 0-5分 | 投标人提出的针对本项目的合理化建议，由评委酌情打分。 |
| 设备配备 | 0-6分 | 对采购人需求的保障程度（包含投标单位针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置是否合理、高效等，由专家横向对比，酌情打分，最高6分。 |
| 技术方案评价 | 0-38分 | 1、对招标项目的理解；（0-5分） 2、项目实施方案；（0-19分） ①格栅井的运行与维护；②初沉池（隔油池）、二沉池的运行与维护；③无动力厌氧处理设施的维护；④微动力好氧处理设施的维护；⑤人工湿地处理系统的维护保养；⑥出水口的维护； ⑦进出水水质监测。 3、工作量及计划安排；（0-5分） 4、质量保证措施、进度保证措施；（0-5分） 5、有必要说明的其他内容。（0-4分） |
| 标书制作质量 | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：             项目编号：WCFSCG-2016-57

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据

投标书封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

2016年文成县农村生活污水长效运营维护管理服务定点服务资格投标文件资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章