文成县城关加油站附属工程—编制说明

- 侧石数量暂定100米。

- 地面面积暂定1230m2，混凝土采用采用非泵送商品混凝土，面层机械切缝。

- 伸缝按36m考虑，缩缝及施工缝在综合单价内综合考虑。一次性包干，今后不予调整。

- 水封井选型为20吨，规格1000*1000。

- 消防器材不计入本次清单内。

- 原地坪标高以56.5考虑.

- 绿化黄泥暂定40m3（不含罐区种植土）.

- 排水管以UPVC双壁波纹管铺设,采用杭州永亨牌和群英联创，基础做法参照标准图集04S520。

- 雨水井落地30cm，检查井内外壁1：2水泥砂浆粉刷。