| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 上保垟村段护岸建筑工程工程量清单 |  |  |  |  |
| 1 | 砂砾石开挖 | m3 | 4851 |  |  |
| 2 | 砂砾石回填 | m3 | 3258.00 |  |  |
| 3 | C20砼压顶 | m3 | 20.38 |  |  |
| 4 | 干砌块石挡墙 | m3 | 1063.32 |  |  |
| 5 | M7.5浆砌块石护坡 | m3 | 502.06 |  |  |
| 6 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 52.24 |  |  |
| 7 | 细部结构 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 拦水堰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 砂砾石开挖（就近堆放） | m3 | 209.07 |  |  |
| 2 | 粘土回填 | m3 | 25.76 |  |  |
| 3 | 砂砾石回填 | m3 | 36.00 |  |  |
| 4 | 抛石回填 | m3 | 16.56 |  |  |
| 5 | C20灌砌块石 | m3 | 146.91 |  |  |
| 6 | C20砼心墙 | m3 | 7.59 |  |  |
| 7 | M10浆砌块石（护底） | m3 | 15.18 |  |  |
| 8 | 细部结构 | 项 | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 一 | 富康村段护岸建筑工程工程量清单 |  |  |  |  |
| 1 | 砂砾石开挖 | m3 | 3328 |  |  |
| 2 | 砂砾石回填 | m3 | 2793 |  |  |
| 3 | C20砼压顶 | m3 | 22.342 |  |  |
| 4 | 干砌块石挡墙 | m3 | 1189 |  |  |
| 5 | M10浆砌块石（护底） | m3 | 516.67 |  |  |
| 6 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 53.90 |  |  |
| 7 | C20砼踏步 | m3 | 2.93 |  |  |
| 8 | 干砌块石（踏步） | m3 | 37.85 |  |  |
| 9 | 涵管 | m | 9.00 |  |  |
| 10 | 栏杆 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 细部结构 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 拦水堰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 砂砾石开挖（就近堆放） | m3 | 118.17 |  |  |
| 2 | 粘土回填 | m3 | 14.56 |  |  |
| 3 | 砂砾石回填 | m3 | 20.35 |  |  |
| 4 | 抛石回填 | m3 | 9.36 |  |  |
| 5 | C20灌砌块石 | m3 | 83.04 |  |  |
| 6 | 干砌条料石（町步） | m3 | 2.60 |  |  |
| 7 | C20砼心墙 | m3 | 4.29 |  |  |
| 8 | M10浆砌块石（护底） | m3 | 8.58 |  |  |
| 9 | 细部结构 | 项 | 1 |  |  |