文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：文成县人民医院急救技能训练设备 采购编号：WCFSCG-2014-26 采 购 人：文成县人民医院 联 系 人：苏先生 联系电话：13868677955 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹先生 联系电话：0577-85698967 联系传真：0577-85695867 二○一四年十一月

招标文件目录

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项	2

关于文成县人民医院急救技能训练设备项目公开招标公告	3

投 标 通 知 (邀 请) 书	5

第一部份     项目简介	6

第二部分    招标内容及要求	6

一、采购总说明	6

二、采购内容及技术要求：	6

三、商务条款	23

四、工作范围	24

第三部分   供应商须知	24

一、说明	24

二、供应商资格条件	26

三、招标文件	26

四、投标文件	26

五、投标文件的密封与递交	30

六、开标和评标	30

七、授予合同	34

第四部分、合同格式	36

第五部分    附件—投标文件格式	41

附件一 投标函	41

附件二（一） 开标一览表	42

附件二（二）货物数量、价格表	43

附件二（三）产品配置及主要技术参数	44

附件三（一）商务偏离表	45

附件三（二）技术偏离表	45

附件五 其他投标文件	47

附件六 2012年近三年以来医院同类项目业绩	48

附：  评标定标办法	50

投标书封条……………………………………………………………………………………………53

注：招标文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）。为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

2、 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

户    名：文成县公共资源交易中心

帐    号：201000018961378

开户银行：文成县农村信用合作社联社

3、电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）。

4、 文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-67816815

5、 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

6、 投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

7、保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据。

关于文成县人民医院急救技能训练设备项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受文成县人民医院委托，就文成县人民医院急救技能训练设备项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: WCFSCG-2014-26

采购组织类型：分散委托采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

文成县人民医院急救技能训练设备            一批；

具体要求见招标文件。

三、投标供应商资格要求:

1、供应商资格条件须符合政府采购法第二十二条的规定；

2、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。

3、法律、行政法规规定的其他条件。

四、本项目采用资格后审，不接受现场报名，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址：http://www.wczbtb.com/,招标文件如有补充更正均见http://www.wczbtb.com/）。

招标文件售价(元)：500元（递交投标文件之前交付）

五、投标截止时间：2014年12月16日　09:30

六、投标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号）

七、开标时间：2014年12月16日　09:30

八、开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号）

九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：20000元人民币；

- 交付方式:电汇/银行转帐(其他方式不接受）；

十、其他事项：

- 1、本项目采用资格后审，请拟投标供应商自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件报名者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

- 2、▲递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由评标委员会审核确认投标人投标资格。未提供以上证明的投标文件将拒收。

- 3、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件与图纸下载网址：http://www.wczbtb.com/,招标文件如有补充更正均见http://www.wczbtb.com/）。供应商须在开标前三日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 4、供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

联系方式

采购机构名称：文成县公共资源交易中心

地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号2楼；

联系人：王先生

联系电话：0577-67817212

联系传真：0577-67816800

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室；

联系人：邹先生

联系电话：15057707652

传真：0577-85695867

投 标 通 知 (邀 请) 书

经批准，杭州华旗招标代理有限公司受文成县人民医院委托，就文成县人民医院急救技能训练设备项目进行公开招标，请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | WCFSCG-2014-26 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 文成县人民医院急救技能训练设备 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标保证金 | 投标截止时间前，供应商须按以下要求提交投标保证金：20000元人民币 ； 户 名：文成县公共资源交易中心 帐 号：201000018961378 开户银行：文成县农村信用合作社联社 保证金办理：保证金需提前入账，交入文成县公共资源交易中心开户银行。经文成县公共资源交易中心财务科室开票或盖章确认，建议供应商在投标前两天确认到帐，财务电话0577-67816815。保证金递交时间以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受，并将直接导致投标被拒绝。 |
| 投标文件递交至 | 文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 投标截止与开标时间 | 2014年12月16日09时30分 |
| 投标开标地点 | 文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号） |
| 质疑时间 | 在2014年11月28日前必须以书面形式传真至招标采购代理机构 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标采购代理机构与采购人所有。 |

第一部份 项目简介

一、项目简介

经批准，杭州华旗招标代理有限公司受文成县人民医院委托，就文成县人民医院急救技能训练设备进行公开招标。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

文成县人民医院急救技能训练设备技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童腰椎穿刺仿真模型 | 1.模拟6个月大小婴儿，全身皮肤柔韧，触感真实 2.具有逼真的关节，全身关节活动自如，可根据临床治疗的要求摆成各种体位 3.腰椎穿刺模拟真实，具有明显的阻力和落空感，穿刺成功后，有模拟脑脊液流出 4.★带有电子监测仪，穿刺错误时，指示灯显示操作错误 5.可进行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞及脑脊液压力测定 | 2 |
| 2 | 儿童胸腔穿刺仿真模型 | 1. 模拟3岁大小儿童，全身皮肤柔韧，触感真实 2. 具有逼真的关节，全身关节活动自如，可根据临床治疗的要求摆成各种体位 3. 可进行儿童胸腔穿刺训练，穿刺成功后，能抽出模拟胸腔积液 | 2 |
| 3 | 儿童腹穿刺仿真模型 | 1. 模拟3岁大小儿童，全身皮肤柔韧，触感真实 2. 具有逼真的关节，全身关节活动自如，可根据临床治疗的要求摆成各种体位 3. 可进行儿童腹腔穿刺训练，穿刺成功后，能抽出模拟腹腔积水 | 2 |
| 4 | 儿童心肺复苏电子标准化病人(投标时提供样品,现场测试) | 1. 模拟6岁大小儿童，全身模型 2. 模拟标准气道开放指示灯显示 3. 人工手位胸外按压显示报警 3.1 按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警 3.2按压错误时则有指示灯显示及错误的报警 4. 人工口对口呼吸（吹气）显示报警 4.1 条状指示灯监测潮气量，不足、正确均有指示灯显示 4.2 潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警 5. 模拟颈动脉搏动 6. 全程语音提示，可调节或关闭音量 | 2 |
| 5 | 婴儿急救模型 | 1.模型一体成型，非组装式，体内有胸骨，外观更加形象逼真，真实重量 2. 模拟标准气道开放显示 3. 人工手位胸外按压显示报警 3.1 按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警 3.2按压错误时则有指示灯显示及错误的报警 4. 人工口对口呼吸（吹气）显示报警 4.1 条状指示灯监测潮气量，不足、正确均有指示灯显示 4.2 潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警 5. 模拟肱动脉搏动 6. 全程语音提示，可调节或关闭音量 | 2 |
| 6 | 儿科常用体格指标的测量模型 | 1.模型为新生儿，外型可爱逼真 2.可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝 3.可实现儿科常用体格指标的测量和新生儿的护理 4.新生儿抱持、包裹 5.洗浴、抚触 6.换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻 7.儿科常用体格指标的测量：体重、身高（长）、坐高（顶臀长）、头围、胸围、上臂围等 8.皮肤护理 9.男婴女婴任选 | 2 |
| 7 | 婴儿腰穿模型 | 1.可训练婴儿腰部穿刺技巧 2.模型可放于侧卧位、直立位 3.当穿刺正确时，注入的液体可以流出 4.穿刺部位皮肤、黄韧带、椎骨、椎管可独立更换 | 2 |
| 8 | 耳内检查模型 | 1.标准的耳内检查体位； 2.精确的耳廓、外耳道、鼓膜解剖结构； 3.可练习用耳镜进行耳内病变的检查； 4.耳内病变组件包括： 正常鼓膜； 鼓膜内陷； 鼓膜小穿孔； 鼓膜全穿孔； 外伤性鼓膜穿孔； 干性后部中央性穿孔； 鼓膜切开置管； 大泡性鼓膜炎； 鼓膜上的疱疹水疱； 鼓膜鼓室硬化症； 鼓室硬化症新月体硬化斑； 浆液性中耳炎渗液； 早期急性中耳炎充血； 急性中耳炎； 化脓性中耳炎； 慢性化脓性中耳炎； 胆脂瘤； 耳内异物； 耳内清洗； 5. 可进行耵聍清理操作练习； | 2 |
| 9 | 高级鼻腔出血模型 | 1.模拟了一成人头部； 2.解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构； 3.可以模拟临床上多种鼻出血包括严重的鼻出血症状，训练学生临床应变能力； 4.可以控制出血速度； 5.可演示5个部位的出血情况，并进行止血练习； 6.一旦止血成功，会有相应提示灯亮起。 | 2 |
| 10 | 鼻腔检查模型 | 1.模型为一成人上半身，标准的检查体位 2.形态逼真，鼻腔解剖结构精准 3.可进行鼻窦检查法的操作练习 4.电子监测系统：进行鼻窦检查法时，指示灯提示有压痛（上颌窦）；当分别对光到上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲时，指示灯进行提示 | 2 |
| 11 | 咽喉检查模型 | 1.模型为成年人上半身，标准的检查体位，自然张口 2.舌部柔软，操作时可以牵拉出来，便于检查 3.口腔内会厌部可见2 公分大小的癌变模块，可使用压舌板查看病变位置以及性状 4.内设光敏传感器，当操作正确时，外置电子盒可提示 5.可进行喉镜检查 | 2 |
| 12 | 阴道后穹窿穿刺监测考核指导模型 | 1.模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实 2.穿刺成功，可有淡红色液体抽出，示意穿刺术成功 3.操作错误，如刺入直肠，将抽出黄色液体，示意操作失败 | 4 |
| 13 | 骨盆外测量模型 | 实物大小的女性骨盆模型，带有韧带和主神经，附2部分可拆卸骨盆底。 | 4 |
| 14 | 妇科训练仿真模型 | 1.模型为成年女性下腹部，膀胱截石位 2.提供正常和异常子宫及附件，肌瘤及囊肿可以通过注入空气调节大小，容易更换 3.模型由主体与以下配件组成： 正常子宫，同时可以演示子宫后倾 妊娠早期子宫 子宫肌瘤Ⅰ（肌壁间） 子宫肌瘤Ⅱ（浆膜下） 卵巢囊肿Ⅰ（乒乓球大小） 卵巢囊肿Ⅱ（网球大小） 输卵管积水 4.可行子宫触诊 5.可行阴道镜检 6.可行直肠指诊 7.可行双合诊、三合诊检查 | 4 |
| 15 | 诊断性刮宫考核指导模型 | 1.本模型具有透明的外壳，结实、美观，可以观察到内部结构,可以清晰的观察到刮宫的全过程 2.外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确 3.内部具有形态逼真的解剖结构：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管 4.阴道弹性良好，可以插入窥器； 5.宫口可以插入扩宫器、刮匙； 6.透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊； 7.尿道可以进行导尿操作； | 4 |
| 16 | 产科检查 | 1.模型为半身孕妇躯干，形态逼真，质感真实 2.子宫大小可自行调节，胎儿体位可自行调整 3.标准的骨架结构，骨盆测量数量很精确 4.胎心音可调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放 5.乳房护理 6.四步触诊法 7.骨盆外测量 8.胎心监护 | 4 |
| 17 | 妇科检查、分段诊刮 | 1.模型为成年女性下腹部及盆会阴部，解剖标志明显，便于操作定位 2.宫腔内可见妊娠6-7周大小的妊娠囊 3.可练习分段诊刮，操作正确后有相应的模拟内容物刮出 | 4 |
| 18 | 腹部触诊及胎心监护模型 | 1.模型为半身孕妇躯干，形态逼真，质感真实 2.子宫大小可自行调节，胎儿体位可自行调整 3.标准的骨架结构，骨盆测量数量很精确 4.胎心音可调节，胎心频率范围60-200次/分，胎心音可内放、外放 5.乳房护理 6.四步触诊法 7.骨盆外测量 8.胎心监护 | 4 |
| 19 | 小儿头皮静脉(电动) | 1.模型按6个月大小的婴儿尺寸制作 2.质地柔软，有弹性，进针感真实 3.适用于从婴儿颞部及颈部血管的注射、输液练习 4.同一部位可以反复穿刺上百次 5.皮肤与血管可以更换 6.其它附件包括：模拟血液、便携箱 | 4 |
| 20 | 新型多功能护理人实习模型 | 1.全身护理人可实现基础护理的多项操作功能，外型美观，结构精准 2.模拟人四肢关节螺丝固定，牢固稳定，关节灵活，可摆放各种护理操作体位 3.可行眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣 4.可行双侧、单侧氧气吸入法，雾化吸入疗法 5.可行洗胃，鼻饲术，胃肠减压术，可检验胃管是否插入胃内，可以抽出模拟胃液 6.可更换男性、女性胸皮，可行女性乳房的护理 7.可行手臂静脉注射、输液、抽血、输血，进入血管时有落空感，有回血产生 8.可行上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌注射 9.可行三角肌下缘皮下注射练习，有真实皮丘产生 10.脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能 11.可行各种造瘘口冲洗、护理练习 12.男、女生殖器可互换，可行男性、女性导尿术训练，导尿成功后可导出模拟尿液 13.可行灌肠术，可灌入约500ml灌肠液 | 4 |
| 21 | 血气分析成套监测考核指导模型 | 1.模型为一成人手臂，皮肤和血管真实感强 2.可触及肱动脉和桡动脉搏动，搏动感真实 3.正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出，将注射器活塞推起 4.设有机械旋转装置，可将破损的血管移开，克服了多次穿刺后血管漏液现象 5.皮肤和血管可单独更换，节约资源 6.可练习血气分析、动脉穿刺等操作 | 4 |
| 22 | 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 | 1.可行锁骨下静脉、颈内静脉穿刺及心脏漂浮导管插管训练 2.仿真人尺寸制造，解剖结构精确 3.体表标志明显，包括：胸骨切迹、胸锁乳 突肌、锁骨、右侧肋骨 4.模拟颈动脉搏动 5.进针时有明显的落空感 6.皮肤和静脉可更换 7.配有替换的静脉及硬质包装箱 | 4 |
| 23 | 透明洗胃、胃肠减压模型 | 1.模型为成年男性上半身，可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位 2.解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构 3.胸腹部为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程 4.可行各种洗胃术、胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术等 5.可行鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术 6.示教瞳孔：瞳孔缩小演示有机磷类中毒 | 2 |
| 24 | 静脉输液仿真手成套考核指导模型 | 1.成人男性手臂，模型包括多条静脉血管，可行外周静脉治疗练习，静脉血管和皮肤均可更换，操作方便经济实用。 2.静脉包括：八条血管构成了完整的静脉系统，设置包括十指的小静脉 3.静脉可触碰，让学生掌握静脉位置和作注射的准备 4.可作静脉滴注和推注练习，进针具有落空感 5.正确穿刺会产生回血 6.肌内注射：三角肌部位 7.皮下注射：三角肌下缘 8.皮内注射：三角肌下部设有多处注射部位 9.可更换的皮肤和血管 | 4 |
| 25 | 吸痰练习与气管切开护理仿真模型 | 1. 吸引管可以插入鼻腔和口腔，模拟吸谈练习 2. 吸引可以插入到气管内，练习气管内吸引 3. 脸部一侧可打开，可以显示插入导管的位置 4. 有模拟痰液吸出 | 4 |
| 26 | 组合式整体婴儿护理仿真标准化病人 | 1.模型由硅胶材质制成，其外观和手感、重量与真实婴儿非常接近，全身柔软。 2.★模型全身是无缝成型，包括颈部皮肤等部位，非胶水粘连，避免婴儿洗浴时渗水。 3.★颈部是松散的且具可塑性，是不固定的。正常抱起头可自然后仰30度角。 4.模型有前囟、脑后顶门、矢状缝、和额顶缝。 5.可进行鼻胃管的插入练习，分别为5CM和15CM。 6.可以找到脊骨的位置。 7.可以随意弯曲和伸展胳膊和腿。 8.可以随意拆下脐带。 9.测肛温，全身洗浴，可浸入热水中，而不会使其材料变形。 10.阴囊内有睾丸，可在液体中活动。 11.婴儿体内具有真实锁骨和胸骨组织结构，可进行骨折的检查。 | 4 |
| 27 | 男性导尿模型 | 1.模型仿真人大小，可行男性导尿练习 2.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约20cm 3.导尿术：男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感 4.当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5.可行膀胱冲洗 | 4 |
| 28 | 女性导尿模型 | 1.模型仿真人大小，可行男性导尿练习 2.女性外阴形态逼真，尿道全长约5cm 3.导尿术：当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 4.可行膀胱冲洗 | 4 |
| 29 | 男女可互换导尿、灌肠模型（考核系统） | 1.男性导尿：导尿管插入和通过尿道时，有绿色灯光显示；到达膀胱时，有红色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排除 2.女性导尿：到达膀胱时，有红色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排除 3.灌肠：模型可以支持为左侧卧位，可灌入“灌肠液” | 4 |
| 30 | 婴儿插胃管模型 | 1.模型为全身婴儿，解剖标志明显，关节灵活，便于操作 2.采用高分子材料制成，肤质仿真度高 可经口、鼻置入胃管，可连接真实的洗胃机进行洗胃操作 3.★可行心肺复苏术操作，进行胸部按压和口对口通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏 4.可练习新生儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁 5.可行五官、皮肤护理、测量体重、胸围、腹围、头围等多项护理操作 | 2 |
| 31 | 气胸处理模型 | 1. 该模型专门为练习气胸穿刺操作而设计，可在第二肋间隙锁骨中线及第五肋间隙, 腋中线行穿刺减压处理 2. 同一位置可反复操作近百次 3. 配有气泵，可将气体打入胸部 4. 肺及皮肤可以更换 | 4 |
| 32 | 高级心肺复苏训练模拟人（全身）(投标时提供样品,现场测试) | 1. 高级材料制造，坚固耐用，精准的解剖结构，易于定位 2. 必须通过正确的压额抬颌法才能打开气道 3. 面罩及呼吸道可更换，方便简单 4. 内置面皮2张，面膜10个，更换肺囊6套，气道6套，训练用多功能垫1张 5. 内置电池，安装简便，也可外接AC/DC电源 6. 附带便携箱包 7. 遵循AHA 2010年国际心肺复苏与心血管急救指南 8.节电模式－电源处于非使用状态约3分钟，自动进入节电模式，绿色环保 9.1. 配置电子监测仪，帮助急救人员判断是否实施正确的心肺复苏操作，可监测内容如下： 9.2意识确认－拍打模拟人肩膀，监测灯指示 9.3 气道确保－打开气道，监测灯绿色指示 9.4 胃膨胀－吹气速度过快引起胃膨胀，监测灯红色 9.5 通气量－条形指示灯，可精确监测学员的吹气量 9.6 按压位置－可监测按压的位置，正确位置监测灯绿色指示，错误相应位置监测灯红色指示 9.7按压深度－条形指示灯可精确监测学员的按压深度数值 9.8按压频率提示－可设定 | 4 |
| 33 | 环甲膜穿刺/气管切开模型 | 1.该模型是专门为练习环甲膜穿刺术而设计 2.体表解剖标志明显，解剖精确，便于穿刺部位的定位 3皮肤与气管软骨均可更换 4.附件包括不少于五套可更换的皮肤及气管软骨 5.配有硬箱包装 | 4 |
| 34 | 复苏面罩 | 硅胶质脱卸式，成人 | 4 |
| 35 | 气管插管模型（加简易呼吸球囊） | 1.为练习气管插管所专门设计的头部模型 2.呼吸道内部的牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、杓状 软骨、声带等解剖结构形象逼真 3.可进行经口、经鼻的气管插管操作 4.可模拟练习清除呼吸道的异物或分泌物 5.可触及模拟的颈动脉搏动 6.通过对环状软骨加压，改变气道位置，关闭食道，进行 Sellick手法的操作练习 7.可安装在急救人上使用 8.一侧瞳孔放大，模拟急症状态 9.配套1个呼吸球囊 | 4 |
| 36 | 电除颤模型 | 1. 可进行心脏按压及人工呼吸 2. 模拟颈动脉搏动 3. 模拟心电发生仪可提供34种成人和儿童的心律波形，波形可通过真实的监护仪进行监测 4. 可训练手动、半自动、自动等不同的除颤方式，可使用真实除颤仪进行除颤，除颤后可自动恢复窦性心律 5. 呼吸道可替换，易于清洗、消毒 | 4 |
| 37 | 骨穿模型(成人） | 1.模型为一成人腿部，关节灵活，可摆放适合的操作体位 2.体表标志明显：膝关节、髌骨、胫骨及胫骨粗隆 3.穿刺部位的皮肤、模拟胫骨可更换 4.模拟胫骨四面均可进行穿刺，穿刺成功后可抽出模拟骨髓 | 4 |
| 38 | 三腔二囊考核模型 | 1.全身护理人可实现基础护理的多项操作功能，外型美观，结构精准 2.模拟人四肢关节螺丝固定，牢固稳定，关节灵活，可摆放各种护理操作体位 3.可行眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣 4.可行双侧、单侧氧气吸入法，雾化吸入疗法 5.可行洗胃，鼻饲术，胃肠减压术，可检验胃管是否插入胃内，可以抽出模拟胃液 6.可行三腔二囊管止血练习，操作成功后可及时止血 7.可更换男性、女性胸皮，可行女性乳房的护理 8.可行手臂静脉注射、输液、抽血、输血，进入血管时有落空感，有回血产生 9.可行上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌注射 10.可行三角肌下缘皮下注射练习，有真实皮丘产生 11.脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能 12.可行各种造瘘口冲洗、护理练习 13.男、女生殖器可互换，可行男性、女性导尿术训练，导尿成功后可导出模拟尿液 14.可行灌肠术，可灌入约500ml灌肠液 | 4 |
| 39 | 心包穿刺及心内注射模型 | 1.仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真 2.解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触 3.可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针进入心包腔有液体引出 | 4 |
| 40 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真 2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸 3.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位 4.穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺 5.性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命 6.电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示 | 4 |
| 41 | （背部）胸腔穿刺电子标准化病人（坐姿） | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状 2.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知 3.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞 4.腰椎穿刺模拟真实，具有明显的阻力和落空感，穿刺成功后，有模拟脑脊液流出 | 4 |
| 42 | 腰椎穿刺模型人 | 1.模块化的皮肤层，皮下组织层，结缔组织和腰椎脊髓模块，方便更换 2.解剖特点包括：髂嵴，腰椎L2-L5，黄韧带，椎管 3.与真人相似的皮肤和组织穿刺阻抗力 4.皮肤质感非常逼真，反复穿刺后，针孔的痕迹不明显 5.★内置有椎管内压力发生器，进行椎管内压及颅内压测量训练和考核 6.★压力系统，操作简单，LED显示出压力，可通过低、中、高压不同档来调节压力 7.允许侧卧位或坐位的操作 8.可在穿刺部位进行无菌操作和局部麻醉操作 | 4 |
| 43 | 内科综合体检模型 | 1、心肺检查电子标准化病人： 1.1提供典型的80名心脏病人和60名肺脏病人综合体征的查体训练； 1.2心脏听诊除常规的五个瓣膜听诊区，新增了“心尖内侧听诊部位”、“心脏明显增大后的心尖听诊部位”及“胸骨左缘第四肋间听诊部位” 符合临床实际听诊检查要求。 1.3胸前背后满肺野的听诊，且左侧前胸的呼吸音听诊均伴有相应的心音； 1.4采用震动传感器，模拟舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震颤； 1.5“心尖搏动”的触诊，形象模拟器质性心脏病“心尖位置的改变”； 1.6除模拟二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，新增了肺动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，随传导距离的延长，杂音强度逐渐衰减； 2、腹部检查电子标准化病人 ： 2.1电子标准化病人能模拟43种腹部检查体征，模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动； 2.2肝脏触诊：有三种不同质地的肝脏，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头；有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）； 2.3脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹； 2.4胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别； 2.5具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病； 2.6具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征； 3、心脏听诊和肺脏听诊教学软件： 3.1软件采集了260种真实患者的心音、呼吸音，配制了相应的心音图、呼吸音图，制作了310幅二、三维动画，绘制了大量静态示意图，采集了丰富的视频资料，将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音图、心电图、X线片、CT片、彩超等有机地结合在一起，图文并茂、生动直观地阐述了心音、呼吸音的产生机理、听诊方法、听诊特点、出现时期、传导方向、等重点教学内容； 4、腹部触诊教学与考核软件： 4.1制作了大量多媒体动画及活动影像，直观表现了肝、胆囊、脾的解剖特点、生理机制，表述了肝、胆囊、脾肿大的常见疾病、简要发生病理及临床意义，重点阐明了肝、胆囊、脾的触诊机理、触诊内容、触诊方法、常见错误、技能掌握关键点、肝、脾肿大的测量方法等必须掌握的重要内容以及腹部常见疾病压痛、反跳痛、腹部血管杂音和肠鸣音的听诊等教学内容； | 4 |
| 44 | 表面出血点止血考核指导模型 | 1.模块式设计，不少于16个出血点 2.每个出血点可模拟不同的出血速度，流血状态真实 3.可训练多血管出血时的结扎、止血等操作 | 20 |
| 45 | 血管分离切断结扎考核指导模型 | 1.皮肤模块分层清晰，具有真实的组织张力 2.充盈模拟血液的血管富有弹性，操作时真实感强 3.可进行血管分离、结扎训练 | 4 |
| 46 | 肠管吻合仿真模型（￠30mm） | 1.材质逼真，双层结构肠管，肠管直径30mm 2.模拟粘膜层和浆膜层的肠管适合演练各种肠吻合技术 3.防水材料制成，在吻合完毕之后，注入水通过，以检验吻合的效果 | 10 |
| 47 | 肠管吻合仿真模型（￠20mm） | 1.材质逼真，双层结构肠管，肠管直径20mm 2.模拟粘膜层和浆膜层的肠管适合演练各种肠吻合技术 3.防水材料制成，在吻合完毕之后，注入水通过，以检验吻合的效果 | 10 |
| 48 | 脓肿鉴别与切开模块 | 1.每个模块含有包膜完整的两个囊肿 2.可进行皮脂腺囊肿切除术及术后伤口处理练习 | 20 |
| 49 | 脂肪瘤切除模块（两个一套） | 1.每个模块还有两个模拟脂肪瘤，可行脂肪瘤切除训练 2. 2个/套 | 4 |
| 50 | 拔甲训练模型（工具箱） | 1.可进行外科技能拔甲术的训练和拔甲术后的护理 2.提供一个手指支架和三个指端 3.三个指端展示真实解剖结构：皮肤、指甲及甲床 4.手指更换方便，支架设施使操作稳定实用 5.带有工具箱，配套拔甲手术所需手术器械 | 4 |
| 51 | 脊柱损伤搬运考核指导模型 | 1.成人全身模型，用于训练颈椎骨折及脊椎损伤搬运考核 2.可采用多人平直搬运训练 3.可进行脊椎损伤术后轴向翻身叩背排痰训练 | 4 |
| 52 | 小夹板和石膏固定 | 1.模型有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤，可了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤 2.可练习骨折复位方法及骨折固定方法 3.下肢骨折可用于骨牵引护理练习及皮牵引护理练习 4.下肢还可用于骨折外固定架的护理 | 2 |
| 53 | 普通皮肤切开缝合模块 | 1.皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力 2.可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能 | 120 |
| 54 | 肛诊模型 | 1.可行前列腺触诊 1.1 正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 1.2良性前列腺增生：前列腺I度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 1.3良性前列腺增生：前列腺II度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失。 1.4良性前列腺增生：前列腺III度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及； 2.直肠触诊 2.1 正常直肠； 2.2直肠息肉：单发性较多，多数为带蒂的息肉。 2.3直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 2.4直肠癌晚期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平，质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 | 2 |
| 55 | 模拟人（创伤腿） | 1.全身护理人可实现基础护理的多项操作功能，外型美观，结构精准 2.模拟人四肢关节螺丝固定，牢固稳定，关节灵活，可摆放各种护理操作体位 3.可行眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣 4.可行双侧、单侧氧气吸入法，雾化吸入疗法 5.可行洗胃，鼻饲术，胃肠减压术，可检验胃管是否插入胃内，可以抽出模拟胃液 6.可更换男性、女性胸皮，可行女性乳房的护理 7.可行手臂静脉注射、输液、抽血、输血，进入血管时有落空感，有回血产生 8.可行上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌注射 9.可行三角肌下缘皮下注射练习，有真实皮丘产生 10.脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能 11.可行各种造瘘口冲洗、护理练习 12.男、女生殖器可互换，可行男性、女性导尿术训练，导尿成功后可导出模拟尿液、 13.可行灌肠术，可灌入约500ml灌肠液 14.各种创伤组件形象逼真，可练习清洗、消毒、止血、包扎等技能；各种创伤部件包括： 面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 前额撕裂伤口； 颌骨创伤； 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤； 腹部创伤伴有小肠突露； 右上臂肱骨开放性骨折； 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露； 右手掌枪弹伤口； 右大腿股骨开放性骨折； 右大腿复合型股骨骨折； 右大腿金属异物刺伤； 右小腿胫骨开放性骨折； 右足开放性骨折小趾截断创伤； 左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 左大腿截断创伤； 左小腿胫骨闭合性骨折以及稞关节和足挫伤； | 4 |
| 56 | 胸腔闭式引流护理模型 | 1.模型包括成人上半身 2.可进行胸部创伤后张力性气胸减压和液胸的闭式引流操作以及引流管的术后管理练习 3.右侧胸廓有两个“视窗”，用来显示胸壁的各层解剖结构 4.左侧胸廓可进行气胸穿刺减压及液胸插管引流练习 5.胸部引流液颜色、体积及粘度可自行调节 6.配件包括：充气气囊、液袋（2个）、备用穿刺皮肤、肌肉层等 | 4 |
| 57 | 多功能小手术工具箱 | 1.提供成套外科手术器械及包箱盒 2.提供三种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术练习模块，脂肪瘤切除术练习模块，表皮常见病变处理训练模块 3.反复使用后的模块废弃后可更换，节约再投入成本 | 2 |
| 58 | 多技能电子打结训练器（考核系统） | 1.由透明材质制成，三种不同大小的圆柱体构成不同的打结空间 2.磁力系统模拟不同大小的组织张力 3.充盈模拟血液的血管富有弹性，操作时真实感强 4.可训练打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 5.模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 6.带有电子考核系统，打结拉力过大指示灯报警 | 4 |
| 59 | 深部张力打结训练器 | 1.独特的打结训练设计： 2.小切口打结：浅小的圆柱体可练习小切口内进行的打结 3.腹腔深部打结：深大的圆柱体可练习腹腔深部打结 4.血管打结：两条充满液体的平行打结管，如同真实的血管一样富有弹性 5.透明的圆柱体便于老师观察并评价学生的操作 | 4 |
| 60 | 高级乳房检查模型 | 1.模型为成年单侧女性乳房，形态逼真，手感真实 2.设有纤维腺瘤和乳腺癌等病变，纤维腺瘤的病变大小可以任意改变 3.乳房自检法练习 4.练习鉴别诊断乳房纤维腺瘤和乳腺癌 | 4 |
| 61 | 眼视网膜病变训练模型 | 1.更换不同的眼底病变幻灯片模拟临床上常见的眼底病变，包括：正常视网膜；老年性视网膜黄斑变性/玻璃疣； 视网膜中心静脉闭塞；高血压性视网膜病变； 视乳头水肿；视神经盘凹陷； 视神经萎缩；轻度背景型糖尿病视网膜病变； 背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变； 增殖前期糖尿病视网膜病变1； 增殖前期糖尿病视网膜病变2； 增生性糖尿病视网膜病变； 糖尿病视网膜病变； 2.病变真实，更换简单易于操作； 3.有利于反复对比观察。 | 2 |
| 62 | 眼底视网膜检查模型 | 1. 更换不同的眼底病变幻灯片模拟临床上常见的眼底病变，包括： 正常视网膜；老年性视网膜黄斑变性/玻璃疣； 视网膜中心静脉闭塞；高血压性视网膜病变； 视乳头水肿；视神经盘凹陷； 视神经萎缩；轻度背景型糖尿病视网膜病变； 背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变； 增殖前期糖尿病视网膜病变1； 增殖前期糖尿病视网膜病变2； 增生性糖尿病视网膜病变； 糖尿病视网膜病变； 2. 病变真实，更换简单易于操作； 3. 有利于反复对比观察。 | 2 |
| 63 | 泪道清洗 （眼球及眼眶放大模型） | 1.该模型在上颌骨上方将眼球水平切，由眼眶、眼球壁巩膜、上、下半侧、晶状体、玻璃体以及眼球外肌和视神经等10个部件组成。 2.尺寸：放大3倍 3.材质：PVC材料 | 2 |

备注：1、如招标文件中遗漏了系统正常运行必需的设备、材料、配件或服务，请供应商在采购文件中自行配齐，并包含在投标总价中；请投标供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考； 投标供应商有义务保证该系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、配件或服务导致系统无法正常运行或达不到设计标准的，中标供应商须免费提供。

2、招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。▲

3、投标供应商须提供：儿童心肺复苏电子标准化病人、高级心肺复苏训练模拟人（全身）样品并测试，样品上须贴有供应商名称（供应商样品应标注供应商名称，项目名称，采购编号。）,

4、以上货物采购技术参数采购单位都确认。

三、商务条款

1、免费质保期

1.1. 除特殊注明外，所有设备质保期均为二年。（要求提供厂家保修承诺）保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2、付款方式：

在合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，采购人在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内付95%，并向文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告、发票复印件后5个工作日内采购人无息退还履约保证金，12个月后无质量与售后服务问题，支付剩余5%。

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购单位要求。

3.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

3.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、交货期

▲供应商必须承诺在合同签订后60日历天内全部供货并安装调试验收合格。

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

6、培训

6.1．中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

6.2．培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物、服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。报价均采用人民币报价，包含外贸代理费，进口报关、出关等所有手续及费用，中标供应商必须保证本项目采购货物顺利出关。▲

6、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的主要产品为同一品牌，如果各个供应商无控股关系或分级代销关系，那么各个供应商均为有效独立的供应商。

如果各个供应商存在控股关系或分级代销关系且投标产品为同一品牌型号，则存在上述关系的供应商中取价格低的为有效供应商参与评审，存在该关系的其它供应商为无效。

7、招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，预中标供应商应按采购人要求提供货物制造商授权和质保证明，预中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件及原厂质保证明。如原厂商无故不予授权，在预中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、除注明按实结算的项目外，所有安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

10、投标供应商须提供：儿童心肺复苏电子标准化病人、高级心肺复苏训练模拟人（全身）样品并测试，样品上须贴有供应商名称（供应商样品应标注供应商名称，项目名称，采购编号。）,样品种类\数量、样式尺寸、材料须按招标文件要求制作，如有不符者，由评标委员会成员认定是否为重大偏离，评标委员会成员一致认定为重大偏离的，做无效投标处理。无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按招标文件要求制作产品。评审结束后预中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一。待验收后退还中标供应商。若中标供应商最终供货产品材质与招标文件要求的材质不符，采购人有权委托质检机构作出检测报告，并据此拒收货物并中止合同。中标供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。

11、本次预算200万元；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

12、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须在投标截止前三工作日确保投标保证金到文成县公共资源交易中心账户，逾期的投标保证金将可能导致投标被拒绝。▲

13、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件与图纸下载网址：http://www.wczbtb.com/,招标文件如有补充更正均见http://www.wczbtb.com/）。供应商须在开标前三日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。▲

14、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写，不按浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

二、供应商资格条件

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

2.1 供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定质疑时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二、一）（ 统一格式、不得更改）

2）货物数量及详细价格表（附件二、二）

3）质保期后二年内设备零件、易损件、备品备件报价表（格式自拟）

2.2、技术资信部分组成

1）投标函（附件一）（ 统一格式、不得更改）

2) 法定代表人授权书（附件四（一））供应商为代理商，须提供制造商合法代表针对本项目的授权书或代理证书（厂家直接参与本次投标则不需要提供制造商授权书）（格式自拟）

3）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

4）投标单位情况声明（见附件四（二））

5) 营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

6）供应商银行开俱的供应商资信等级证明（复印件）（如有则提供）；

7）供货商提供的产品数量、配置清单；（附件二、三）；与货物数量价格表对应，不得带有价格）▲。

8）产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

9）供应商质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供）

10) 产品制造、指导安装、验收标准；

11）送货计划方案与工期承诺；承担本项目送货、安装、调试、验收的相关人员情况说明；

12）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等；质保期外服务收费内容及保证措施；

13）2012年至今近三年以来医院同类项目业绩（附件六）（以中标通知书或合同复印件为准）；

14）优惠条件；

供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠；

15) 供应商可以在投标文件中对采购文件中的技术要求提出参考和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的相应要求；

16) 详细的培训计划；

17) 供应商认为需要提供的文件和资料；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《货物数量价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

6.1、供应商须按投标邀请（通知）书中的规定提交投标保证金。

6.2、投标保证金应使采购人在投标截止时间前收到(以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前一天办理。

6.3、中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

6.4、发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）未支付招标代理服务费。

7、投标文件的有效期

7.1、自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购人处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按投标邀请（通知）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、按规定交纳了投标保证金。

3.3、包装与密封符合招标文件要求。

3.4、投标文件递交到指定的投标地点。

3.5、已购买招标文件的供应商。

六、开标和评标

1、开标

1.1、按投标邀请（通知）书规定的时间、地点投标。

1.2、供应商法人授权代表必须出席开标大会。

1.3、有下列情形之一的投标文件将被视为无效：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件

3）未按规定提供投标保证金的投标文件

4）供应商法定代表人或其授权代表未参加开标会议的

5）供应商法定代表人未参加开标会议时，其授权代表不能提供法定代表人授权书

6）供应商授权代表不能出示合法的身份证明与投标保证金收据

7）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的，或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的

8）报价文件中报价函、法定代表人授权委托书、报价一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）。

1.4、▲递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由评标委员会审核确认投标人投标资格。未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.5、开标

1）首先在评标委员会范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按招标文件规定的开标时间，在评标委员会范围内对投标人进行投标资格审查；评标委员会审查投标人代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，评标委员会开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及评标委员会不承担任何责任。

通过审查的投标人，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2）在评标委员会范围内开启技术资信标。

按招标文件规定开启技术资信标，对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。通过技术资信标审核的投标人投标文件，进入商务报价标开标。不通过的，密封退还商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

1.6、报价时，报价文件中报价一览表(报价表)内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价，以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7、供应商法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法直接确定预中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或无授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可以对该供应商作无效投标处理；

10）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于制造商授权、投标保证金、适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容；

11) 其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件；

2.3、本次采购如果某个的供应商的报价均超出采购预算，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

2.4、付款方式或完工期出现负偏差的按无效投标处理。

2.5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

2.6、开启供应商商务投标文件后发现价格计算、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如为重大偏离的，做无效投标处理。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.9、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构可中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或招标文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原采购方式继续进行招标活动。

4.2、或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）招标文件没有不合理条款的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

2）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的供应商,参考综合得分第一的供应商为第一预中标供应商（附后）。

七、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 供应商有很好的执行合同的能力；

3) 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、评标结束后，采购人在文成县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示预中标供应商名单，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，将向预中标供应商发出中标通知书。如发现预中标供应商资格无效，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织采购；中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、签订合同

3.1、预中标供应商需在公示期结束后3日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书；并在领取中标通知书后5日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及招标补充文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同、拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价5％的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交。

单位名称：  （中标后由采购人提供）

开户银行：  （中标后由采购人提供）

银行账号：  （中标后由采购人提供）

4.2、履约保证金自提交之日起至货物最终验收前有效。履约保证金在项目最终验收合格后，由中标供应商提出，向文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告、发票复印件后5个工作日内采购人无息退还。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商须按本次采购的供应商中标金额及原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件（货物类）标准上浮20%收取（如中标单位为2家的，其中第一名收取中标总价50%的服务费，第二名收取中标总价50%的服务费），招标代理服务费包含在报价中。中标代理服务费在领取中标通知书前支付。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

5.2、中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，将没收其投标保证金，取消其中标资格。

第四部分 合同格式

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责2014年 月  日前完中标货，2014年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

按招标文件要求

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于1年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                        供应商：（印章）

全权代表:（签字）                       全权代表:（签字）

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

签署日期：    年   月    日

第五部分 附件—投标文件格式

附件一 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、我方承诺在合同生效后60日历天内交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（一） 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县人民医院急救技能训练设备 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                          全权代表（签字）：                             日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、招标代理费、税金、人工费、技术培训费、验收费、第三方检测费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二（二）货物数量、价格表

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：                          全权代表（签字）：                             日期：

说明：1、表格可延续或自行编制；

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、招标代理费、第三方检测费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二（三）产品配置及主要技术参数

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件三（一）商务偏离表

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四 资格、资质证明文件

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

（二）投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五 其他投标文件

其他投标文件

附件六2012年近三年以来医院同类项目业绩

2012年近三年以来医院同类项目业绩（以中标通知书或合同复印件为准）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件七                    验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效投标文件处理，并退回商务投标文件。

第二步：开启技术资信标文件符合招标文件要求的有效供应商的商务投标文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标候选人向采购人参考；评标价计算原则按招标文件规定。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

特别说明：本项目有效投标供应商如果＜4家的，则选择一家供应商中标，如有效投标供应商≥5家的，则选择2家供应商做为中标入围供应商。同时因本项目存在选取2家供应商中标入围情况，可能存在某家入围供应商供货偏多或偏少的情况发生，供应商报价应自行承担报价所导致的利润风险。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标合计得分从高到低排序依次确定新的中标供应商，新的中标供应商继续适用于本条款。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务报价评分

1、商务报价评分40分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。

如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

二、技术、服务、资信业绩综合评分60分

| 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商服务机构、服务人员配置、售后服务承诺与保证措施 | 0-5分 | 根据售后服务网点的远近与服务人员的配置和服务人员技术资质证书等(0-3分)，售后服务承诺与保证措施(0-2分)，由评委酌情打分。 |
| 供应商同类业绩 | 0-6分 | 2012年以来医院同类项目的业绩具有单个金额100万以上的业绩得1分；本项最多可得6分，（以提供的加盖有效公章的合同、中标(成交)通知书复印件为准） |
| 培训计划及方案 | 0-4分 | 根据所投供应商培训计划及方案等由评委酌情打分。 |
| 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案 | 1-6分 | 根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等由评委酌情打分。 |
| 报价产品品牌型号等综合因素 | 3-10分 | 根据报价产品品牌型号等综合因素由专家酌情打分。 |
| 部件配置、货物特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 3-20分 | 根据货物部件配置(0-6分)、货物特点和质量技术水平(0-7分)、技术指标等综合性能评价情况(0-7分)由专家酌情打分。 |
| 投标产品样品分 | 1-8分 | 根据投标供应商提供的样品情况，由评委酌情打分。 |
| 标书制作质量 | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标书封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

文成县人民医院急救技能训练设备投标文件

商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

文成县人民医院急救技能训练设备投标文件

资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章