文成县政府询价采购文件 项目名称：文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负 压供水设备泵组 采购编号：WCFSCG-2016-07 采 购 人：文成县黄坦新农村建设投资有限公司 联 系 人：陈杰 联系电话：13868662765 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹先生 联系电话：0577-85698967 联系传真：0577-85695867 二○一六年一月

采购文件目录

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项……………………………………………………2

关于文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组的询价采购公告……………………3

询价通知(邀请)书…………………………………………………………………………………………5

第一部分、项目简介………………………………………………………………………………………6

第二部分、采购内容及技术要求…………………………………………………………………………6

第三部分、供应商须知……………………………………………………………………………………12

一、说明……………………………………………………………………………………………………12

二、供应商资格要求………………………………………………………………………………………13三、采购文件………………………………………………………………………………………………13

四、报价文件………………………………………………………………………………………………14

五、报价文件的密封与递交………………………………………………………………………………17

六、报价及评审……………………………………………………………………………………………18

七、授予合同………………………………………………………………………………………………22

第四部分、合同主要条款…………………………………………………………………………………23

第五部分、附件：报价文件格式…………………………………………………………………………28

附件一、报价函……………………………………………………………………………………………28

附件二、报价一览表………………………………………………………………………………………29

附件三、偏离表……………………………………………………………………………………………32

附件四、资格、资质证明文件……………………………………………………………………………33

附件五、其他报价文件……………………………………………………………………………………34附件六、业绩表……………………………………………………………………………………………35

附件七、易损件、备品备件清单…………………………………………………………………………36

附件八、验收报告…………………………………………………………………………………………37

附、确定成交供应商办法…………………………………………………………………………………38

投标书封条………………………………………………………………………………………………39

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）。为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

2、 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

户    名：文成县公共资源交易中心

帐    号：201000018961378

开户银行：文成县农村信用合作社联社

3、电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）。

4、 文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-59005060

5、 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

6、 投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

7、保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据。

关于文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组的询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，杭州华旗招标代理有限公司受文成县黄坦新农村建设投资有限公司委托，就文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组进行询价采购，欢迎国内合格的供应商前来报价。

一、采购编号: WCFSCG-2016-07

采购组织类型：分散委托采购

二、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组                   一套；

具体见采购文件。

三、报价供应商资格要求：

1、供应商需符合政府采购法第二十二条规定；

2、投标供应商须具有国家卫生主管部分核发的无负压供水设备卫生许可批件（原件）；

3、所投产品必须符合相关成套产品的国家标准或行业标准的相关要求，提供市级（含）以上通过以上标准的检验报告（原件）；

4、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

四、采购文件的发售时间及地点等：

1、采购文件发售时间：2016年1月13日至2016年1月18日(双休日及节假日除外)

上午：9:00-11:00；下午：14:30-16:30

2、获取采购文件地点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室；

采购文件售价(元)：500元（售后不退）

五、报价截止时间：2016年1月20日　09:30

六、报价文件提交地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

七、开标时间：2016年1月20日　09:30

八、开标地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：6000元人民币；

- 供应商汇保证金时必须注明“文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组项目保证金”

十、其他事项：

购买采购文件时须提交的文件资料：

1、报名表（可在文成县公共资源交易中心网站下载http://www.wczbtb.com/Down.asp?ID=22）

2、企业简介；售后服务网点（复印件加盖公章）；

3、有效的工商营业执照、税务登记证（复印件加盖公章）；

4、所投产品必须符合相关成套产品的国家标准或行业标准的相关要求，提供市级（含）以上通过以上标准的检验报告（原件）；

5、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）

以上资料需整理后按顺序装订成册。采购代理机构将根据报名供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。报名时携带U盘。

十一：联系方式

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室；

联系人：邹先生

联系电话：15057707652

传真：0577-85695867

询价通知(邀请)书

杭州华旗招标代理有限公司受文成县黄坦新农村建设投资有限公司委托，对文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组进行询价采购，我们现通知贵公司（企业）参加报价，并请按采购文件的要求认真准备好报价文件，按时前来报价。

| 采购编号 | WCFSCG-2016-07 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 成交办法 | 最低评标价法 |
| 报价有效期 | 90日历天（自报价截止日起计算） |
| 报价文件份数 | 正本1份，副本3份 |
| 询价采购文件售价 | 500元（递交报价文件之前交付）同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。 |
| 保证金 | 报价截止时间前，供应商须按以下要求提交投标保证金：6000元人民币； 户 名：文成县公共资源交易中心 帐 号：201000018961378 开户银行：文成县农村信用合作社联社 保证金办理：保证金需提前入账，交入文成县公共资源交易中心开户银行。经文成县公共资源交易中心财务科室开票或盖章确认，建议供应商在报价前两天确认到帐，财务电话0577-59005060。保证金递交时间以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受，并将直接导致投标被拒绝。 |
| 报价文件递交至 | 浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室； |
| 询价截止与报价时间 | 2016年1月20日09：30时 |
| 询价地点 | 浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室； |
| 备注 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请供应商在规定的采购质疑截止时间前向采购代理机构书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 |

第一部份项目简介

一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受文成县黄坦新农村建设投资有限公司委托，就文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组进行询价采购。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来报价。

第二部分采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，报价响应文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求：

（一）文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、主要技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳压补偿式无负压供水设备 | 设备流量：40m3/h，设备扬程：19m ，总功率4.4KW； 配套不锈钢变频泵三台，两用一备，单泵流量20m3/h ，单泵扬程：19m ，单泵功率2.2KW，要求水泵能满足设备运行要求； 气压罐一个，总容积330L； 自带控制柜。 | 1套 |
| 注：1、本项目采购包括成套设备的供货、运输装卸、安装调试、试运行、验收、培训、保险、售后服务等；整套系统必须确保24小时正常运行; - 设备具有流量控制器及高低压腔双向补偿功能并符合国家行业标准CJ/T303-2008规定。 - 3、无负压设备需为当地水务部门认可并允许使用的产品。 |  |  |  |

1、设备供货范围：从稳压补偿罐进水口的法兰带螺栓到水泵出水总管法兰带螺栓，包括与水泵连接的蝶阀、双法兰限位伸缩器、稳压补偿罐（稳流补偿器）、成套管路、阀门、压力变送器、控制柜等为完成本项目正常运行所需的全部设备及附件；即提供的设备安装就位后，只须接上电源、水系统之管道，便可进行调试和正式运转。

2、设备主要配置清单（包括但不限于）：

| 序号 | 名称 | 相关要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵 | 配套不锈钢变频泵三台，两用一备，单泵流量20m3/h ，单泵扬程：19m ，单泵功率2.2KW | 一 |
| 2 | 稳流补偿器 | 材质为食品级不锈钢材质，不锈钢材质的化学成份最低要求不应低于0Cr19Ni10（SUS304）。 | 设备自带 |
| 3 | 控制柜 | 控制柜必须具有国家强制3C认证证书。柜内主要元器件，如PLC控制器、变频器、软启动控制器、断路器、接触器、继电器等，参考品牌AB、ABB、施耐德、西门子品牌。 | 设备自带 |
| 4 | 蝶阀、闸阀、双法兰限位伸缩器 | 阀芯采用食品级不锈钢，参考品牌上海冠龙、VAG、EBRO品牌。 |  |
| 5 | 钢制偏心异径管、钢制异径管、汇流管等管路系统 | 应采用不锈钢304材质，且化学成分最低要求不应低于0Cr19Ni10（SUS304）食品级不锈钢（提供材质理化分析报告） |  |
| 6 | 压力表 | 0-1.0 Mpa |  |
| 本项目是交钥匙工程，以上设备配置清单内容仅列举了主要配置材料，投标人应根据设计规范、采购方加压泵房土建施工图和招标文件要求进一步优化配置相应材料和配件（包括但不限于以上材料配件），自行完善设备配置清单，并保证在厂（泵）房内安装正常使用。 |  |  |  |

（一）设备技术规格及要求

1、本次招标包括设备的安装，设备调试,防水锤设施。

2、工作范围：

1）设备供货范围：包括全套设备和所有设备内部接管、接线并留出用于连接进出水管的配对法兰.强、弱电敷线以及设备的安装就位，即提供的设备安装就位后，只须接上电源、水系统之管道，便可进行调试和正式运转。

2）主要工作内容：设备的供货、运输、卸货、设备安装、调试、验收、技术服务及培训、保修期内的维修、与技术规格一致的设备图纸及相关资料的提交。

3、系统配置及材质要求

1)、配套水泵选用不锈钢立式多级管道离心泵（含配套电机）。阀门：选用国内知名品牌的产品。

2)、配套电控柜工控微机：柜内主要元器件，如变频器、断路器、接触器、继电器等，要求选用ABB、施耐德、西门子等或同等档次的其他名牌的产品。 电控系统要求有三级防雷装置。

3)、钢板、封头：采用厚度不小于4mmSUS304食品级不锈钢。

4)、弯头及变径：采用厚度不小于3mmSUS304食品级不锈钢。

5)、管道：采用厚度不小于3mmSUS304食品级不锈钢。

6)、法兰：采用SUS304食品级不锈钢。

7)、螺丝：采用SUS304食品级不锈钢。

上述各配件及未涉及的配件要求满足泵站安全运行的相关规范要求。以上所有的食品级不锈钢要求提供材料供应商的产品质量证明书。

水泵任何一台出现故障或跳闸不影响系统正常运行，设备在非停电的条件下，必须保证每天24小时正常运行，并有消防应急保障措施，设备启动或工作时对进水管网产生的压降不得超过3mH2O。

4、设备技术要求

1)配套水泵连续无故障运行时间大于10000小时，使用寿命大于8年。

2)选用材料及配件必须满足安全运行的相关规范要求。

3)控制柜显示包括电源的电压、各水泵的电流及工频、变频指示。

4)系统参数须包括：进水压力、出水压力、运行方式（手动操做、自动运行）、电源电压、每台变频器的频率及状态、通讯状态等。

5)技术参数设定须包括进水压力保护值（上限、下限压力保护值）、出水压力保护值（上限、下限压力保护值）、变频器频率上下限、出水压力高限值、出水压力设定值。

5、系统整体性能及技术要求

1)生活用水设备要求成套设备必须是真正的无负压技术，必须是全密封结构，无空气污染。

2)设备在下列环境条件下应能连续可靠地工作:

压力调节精度： ≤0.01Mpa

环境温度：     -5～+60oC

环境湿度：     ≤90%（电控部分）

电源电压及频率： 380V×（1±10%），50Hz±2Hz

介质：         水（温度：1-30 oC，PH值：6.5-8.5）

3)采用变频控制技术，保证在正常供水的情况下对管网不产生影响。水泵任何一台出现故障或跳闸不影响系统正常运行，设备在非停电的条件下，必须保证每天24小时正常运行，设备启动或工作时对进水管网不得产生负压。

4)控制方式：设备应具有手动/自动功能，电控系统采用PLC或单板机控制技术，设备启动应采用变频控制和软启动控制相结合的控制方式。

5)设备应具有自动稳压给水功能，稳压给水时压力控制误差不应超过0.01MP，水泵应能自动交换运行，且切换设定的时间误差不应超过+30S。

6)设备在额定供水流量及压力条件下，连续运转不少于12h后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象。

7)设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

8)设备应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。

9)设备应具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保证设备不频繁启动和停机。

10) 设备应具有在用水低峰期或夜间小流量时能自动切换为小流量停机保压的工    作状态，即设备应具有小流量停机保压功能。当出水流量或压力满足时让水泵工作在最佳工况段。

11) 设备具有无压巡检功能，当自来水压力满足要求设备处于停止状态或小流量 停机状态时，设备应能定时无压巡检。

12) 设备应具有超压保护功能，防止压力过高损坏管道。

13)设备应具有防水锤功能，防止突然停机或设备启动时产生的水锤对管道及设备产生破坏。

（二）技术规范

本技术规范只是对招标设备的一些原则规定，并不是详尽要求，投标人有责任对投标产品符合有关标准和本技术要求负责。

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

《电气控制设备规范》(GB /T3797-2005)

《电力装置的电气测量仪表设计规范》

《通用用电设备配电设计规范》

1、此份技术规范是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明、招标设备相应的设计、制作要求。投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对全部设备进行报价。

2、技术规范只是对招标设备的一些原则性规定，并不是具体的要求，投标人有责任对所投产品的设计符合技术规格要求负责。

3、设备的设计、加工制造、材料、电气装置、检验、试验、安装等应参照适合于该项目的国家或行业的相关标准、规范，以及技术规格书规定的有关技术要求。

4、设备的设计寿命为长期使用，适用于每天连续工作24小时，设备供方应按技术规范要求提供高档次的设备使需方满意。

（三）交货时需要提交的文件

1) 无负压设备出厂检验报告。

2）设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：

设备装配剖视总图，电气接线图；

设备安装的方法及安装精度的要求；

设备调试大纲及注意事项；

设备运行的程序及记录表格；

设备操作与维修手册。

5)产品合格证及装箱单

6)培训手册及培训计划

7)易损件、备品备件和专用工具清单

8)所有技术文件应使用SI制(国际单位制)。

9）操作维护手册

供方应在安装前提供至少四份完整的中文操作维护手册。包含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容必须完整、清晰、易于理解（包括外配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单必须完整、良好印刷及包装。

备注：1、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、原系统兼容情况、辅材均根据现场条件自行核算，计入投标总价，成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。

2、采购文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差，甚至废标处理。▲

3、以上货物采购技术参数采购单位都确认。

三、商务条款

1、质保期

1.1.所有设备自交付安装并通过验收之日起3年质保期（标书有其他规定的除外），质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修、更换。质保期后，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

1.2.要求提供原厂商二年免费上门维修服务的，成交供应商应提供原厂商二年免费上门服务保证函，并承诺对所有设备负责终身维修；

1.3.供应商在报价文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2、付款方式：

在合同签订前成交供应商应提供合同总金额10%的履约保证金，采购人在设备产品安装完毕最终验收合格后并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后付95%，并向文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告、发票复印件后5个工作日内退还履约保证金，12个月后无质量与售后服务问题，支付剩余5%。

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

3.4.报价供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4．完工期

▲成交供应商签订合同后应在30日历天内安装调试完毕。

5、培训（采购内容部分有特殊产品培训要求的，以特殊要求为准）

5.1、成交供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训；

5.2、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

6、验收

成交供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因成交供应商质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训

5.质保期内系统的维保及维修

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、无论报价过程中的作法和结果如何，供应商自行承担报价活动中所发生的全部费用。采购人有权选择成交供应商的供货和服务范围。

3、供应商必须对所有货物进行报价，否则按无效报价处理；

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，询价小组首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的报价文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效报价处理。

5、本次采购、报价文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

6、本次报价为直至验收合格的最终价格。

7、对于本次采购，如多个供应商前来参与报价的主要产品为同一品牌，如果各个供应商无控股关系或分级代销关系，那么各个供应商均为有效独立的供应商。

如果各个供应商存在控股关系或分级代销关系且报价产品为同一品牌型号，则存在上述关系的供应商中取价格低的为有效供应商参与评审，存在该关系的其它供应商为无效。

8、采购文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

9、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商报价产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，但成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件报价时不需提供），否则做验收不能通过处理，并对成交供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、除注明按实结算的项目外，所有安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

11、安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

- 本次预算35万元；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

- 13、同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

14、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

15、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写，不按浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件由采购文件总目录所列内容组成。

1.2采购文件约束力

供应商一旦购买了本采购文件并参加报价，即被认为接受了本采购文件中询价通知(邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在询价通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、采购文件的修改

在报价截止时间前，采购代理机构有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。修改文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。采购文件解释权归采购机构。

四、报价文件

1、报价文件

供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购产品技术规格要求，详细编制报价文件，所有文件资料必须是针对本次报价。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求没有重大偏离的报价。未实质上响应的报价文件将被拒绝，但允许报价设备在基本满足采购设备技术要求的前提下出现的微小差异。

供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证报价文件的正确性和真实性，报价文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

不按采购文件的要求提供的报价文件将可能导致被拒绝。

2、报价文件的组成

报价文件由商务报价和技术资信二部分组成，须分别按以下顺序装订成册(商务报价部分报价文件与技术资信部分报价文件分开分别装订、密封)。

2.1、商务报价部分组成

1）报价一览表（附件二(一）)

2）设备数量价格表（附件二(二)）

3）质保期外2年内易损件、备品备件清单及价格（附件七）

2.2、技术资信部分组成

1）报价函（附件一）

2) 法定代表人授权书（附件四(一)）

3）报价供应商情况声明（见附件四（二））

4）商务偏离表、技术偏离表（附件三）

5）报价产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））与货物数量价格表对应，不得带有价格）▲；相关的系统拓扑图、架构结构图。

6）报价产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

7）产品制造、安装、验收标准产品如涉及到国家规定的特殊许可制造及销售要求，必须满足相关要求

8）产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

9）相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、自主创新、节能环保方面认证（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供）

10）2013年至今同类项目业绩（附件六）（以成交通知书或合同复印件为准）

11)优惠条件；供应商承诺给予用户的其他优惠条件，包括技术培训、售后服务、质量保证期等

12)产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺等，售后服务详细的计划方案说明与承诺、故障响应修复时间方式及保障措施，质保期、供货进度计划、距采购人最近的服务网点的详细介绍，服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等，资质资格、技术力量、成立时间，详细的培训计划，质保期外服务收费内容等

13)供应商可以在报价文件中对采购设备的技术规格要求在偏离表后面提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的相应要求

14）根据采购文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料

15）供应商认为需要提供的文件和资料

3、报价内容填写说明

3.1、报价文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成报价文件并装订成册(商务报价部分报价文件与技术资信部分报价文件分开装订,分别密封在密封袋中)。

3.2、报价一览表为在报价仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、报价

4.1、供应商应按采购文件中《报价一览表》填写报价，按采购文件中《设备数量价格表》填写各项产品价格、数量。

4.2、本次采购只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次采购只有一次报价的机会，报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4、报价应包含以下费用。

产品价格

关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

服务及培训费

采购代理服务费

其他费用

供应商在报价总价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括

所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

6.1、供应商须按询价邀请（通知）书中的规定提交保证金。

6.2、保证金应使采购机构在报价截止时间前收到(以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前一天办理。

6.3、未成交供应商的报价保证金将在确定成交供应商后5个工作日内无息退还。

6.4、发生下列情况之一，保证金将被没收。

1）供应商在报价有效期内撤回报价文件。

2）成交供应商未按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

7、报价文件的有效期

7.1、自报价日起90日天内，报价文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长报价文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致报价保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改报价文件。

8、报价文件的签署和份数

8.1、报价文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。报价文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、报价文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3、报价文件的份数：按采购文件要求提供的各种文件，均提供一式四份，其中正本一份，副本三份。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商报价文件未注明正本与副本且出现不一致时，询价采购小组可以认定供应商出现选择性报价而对其报价文件予以报价无效处理。

9、报价文件的修改和撤回

9.1、供应商在报价文件密封或送达以后如必须修改或撤回报价文件，必须在报价截止时间以前将加盖公章的书面报价修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、报价修改文件必须密封，在密封袋上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“报价时启封”字样。报价修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

五、报价文件的密封与递交

1、报价文件的密封及标记

1.1、报价文件应按以下方法装袋密封

报价文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封（技术资信部分单独密封，商务报价部分单独密封）。并注明报价文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及报价全权代表签字。封皮上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价报价文件”、“技术资信报价文件”、“报价时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，可能导致其报价文件被拒绝接收。如果因包装、密封原因导致报价文件被拒绝，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、报价截止时间

2.1、报价文件必须按报价邀请（通知）书中规定的报价文件递交截止时间前送达指定的报价地点。

2.2、采购人如因故推迟报价截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、报价文件的递交

递交报价文件时，需满足以下要求，否则该报价文件予以拒绝：

3.1、在报价截止时间之前递交。

3.2、按规定交纳了报价保证金。

3.3、包装与密封符合采购文件要求。

3.4、报价文件递交到指定的报价地点。

3.5、已购买采购文件的供应商。

六、报价和评审

1、报价

1.1、按报价邀请（通知）书规定的时间、地点报价。

1.2、有下列情形之一的报价文件将被视为无效：

1）在报价文件递交截止时间以后送达的报价文件

2）未按采购文件规定密封与包装的报价文件

3）未按规定提供报价保证金的报价文件

4）供应商法定代表人或其授权代表未参加报价会议的

5）供应商法定代表人未参加报价会议时，其授权代表不能提供法定代表人授权书

6）供应商授权代表不能出示合法的身份证明与报价保证金收据

7）供应商递交两份或两份以上内容不同的报价文件，未声明其中一份为有效的，或同一报价文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的

8）报价文件中报价函、法定代表人授权委托书、报价一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）。

1.3、递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由询价采购小组审核确认投标人投标资格。未提供以上证明的投标文件将拒收。

1）首先在询价小组范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按采购文件规定的开标时间，在询价小组范围内对投标人进行投标资格审查；询价小组审查投标人代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，询价小组开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及询价小组不承担任何责任。

通过审查的投标人，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2）在询价小组范围内开启技术资信标。

按采购文件规定开启技术资信标，对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。通过技术资信标审核的投标人投标文件，进入商务报价标开标。不通过的，密封退还商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

1.4、报价时，报价文件中报价一览表(报价表)内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价，以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.5、供应商法定代表人或其授权代表必须出席报价会议,并对报价记录予以签字确认。

2、评审

2.1评审由采购人依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查报价文件是否符合采购文件要求，并作出评价

2）要求报价供应商对报价文件有关事项作出解释或者澄清

3）按照采购文件确定的评审办法推荐预成交供应商

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2评审应当遵循下列工作程序：

1）报价文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

（2)符合性检查。依据采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，以量分形式进行综合比较与评价。

4）按照采购文件事先确定的评审办法推荐成交候选人。

2.3、评审时发现报价文件有下列情形之一的属于重大偏差(询价小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的报价文件

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的报价文件，未声明其中一份为有效的或同一报价文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的

3）报价文件中报价函、法定代表人授权委托书、报价一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（授权代表）签字或印章的

4）供应商技术资信报价文件中出现报价产品的商务报价

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的报价文件

6）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的报价文件(是否为实质性偏离由询价采购小组按少数服从多数原则认定)

7）供应商的报价文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

9）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于保证金、适用法律、税及关税、质量保证期、付款方式及完工期等其他内容

10)其他经询价采购小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的报价文件

2.4、本次采购如果供应商的报价均超出采购预算，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

2.5、付款方式或完工期出现负偏差的按无效报价处理。

2.6、开启供应商商务报价文件后发现价格计算、数量有误，其报价将按下述原则处理：

1)任何有漏去一些小项货物或服务的报价将被视为其费用已包含在报价总价中，报价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效报价。

2)任何有多报一些小项工程或货物的报价其报价不予调整，如果该供应商成交，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效报价。

3）对于计算错误的其报价不予调整，如果该供应商成交，如其报价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效报价。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过询价采购小组按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其报价不予调整。

2.7、实质上没有响应采购文件要求的报价将被拒绝。询价小组不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其报价成为实质上响应的报价。

2.8、询价小组对报价文件的判定，只依据报价内容本身，不依靠报价后的任何外来证明。

2.9、询价小组在评审中，不得改变采购文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

2.10、评标过程中遇到特殊情况，由询价小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数

服从多数原则决定。

3、报价文件的澄清

3.1为有利于对报价文件的比较和评议，必要时采购人及询价小组可要求供应商对报价文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有报价全权代表签字并作为报价内容的一部分。

3.2供应商对报价文件的澄清不得寻求、提供或允许改变报价价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或采购文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原采购方式继续进行采购活动。

4.2、或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）采购文件没有不合理条款的，同意采取竞争性谈判、或单一来源方式采购。

2）在评审期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评审原则

评审办法：采用最低评标价法。具体内容参考成交办法

七、授予合同

1、成交条件

1)报价文件基本符合采购文件要求，能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准

2)供应商有很好的执行合同的能力

3)供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务

2、成交通知

2.1、评审结束后，采购机构在文成县公共资源交易中心网站及浙江省政府采购网上公示预成交供应商名单，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，将向预成交供应商发出成交通知书。如发现预成交供应商资格无效，则按备选供应商评标排序结果依次替补，或重新组织采购成交供应商确定后，采购机构向成交供应商发出成交通知书。

2.2、询价采购小组对评标结果不负责解释。

3、签订合同

3.1、预成交供应商需在公示期结束后3工作日内主动联系采购人或采购机构领取成交通知书并在领取成交通知书后7工作日内与采购人签订合同。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

3.2、采购文件、成交供应商的报价文件及报价修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，其保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失

采购人重新组织询价的所需费用由原成交供应商承担。

4、履约保证金

4.1、成交供应商在收到成交通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价10％的履约保证金。履约保证金在成交供应商与采购人签订合同前递交。

单位名称：  （成交后由采购人提供）

开户银行：  （成交后由采购人提供）

银行账号：  （成交后由采购人提供）

4.2、履约保证金自提交之日起至货物最终验收前有效。履约保证金在项目最终验收合格后，由中标供应商提出，向文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告、发票复印件后5个工作日内无息退还。

5、采购代理服务费

5.1、成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构支付10000元的采购代理服务费，采购代理服务费包含在投标总价中。

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

5.2、成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，将没收其投标保证金，取消其成交资格。

第四部分、合同格式

编号：

采购人：采购人

成交供应商：本次采购的成交的供应商

双方经协商，就成交供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

成交供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、成交供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、成交供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、成交供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、成交供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、成交供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、成交供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

见采购文件

第六条：供货方式

见采购文件

第七条：验收

成交供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在成交供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的成交供应商直接损失。

第八条：售后服务

成交供应商承诺售后服务按照报价承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

见采购文件

第十条：货款的支付

见采购文件

第十一条：辅助服务

成交供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

成交供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

成交供应商提供货物必须与采购报单型号、规格、技术参数一致，如发现有弄虚作假的，甲方有权终止合同，没收押金，并承担总金额20%的违约金。

成交供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于（按采购文件要求）个月的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向成交供应商提出补救措施或索赔。

成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向成交供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果成交供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，成交供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取成交供应商合同总价20%的违约金：

（1）成交供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由成交供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）成交供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由成交供应商负担。同时，成交供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受。如果成交供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求成交供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、成交供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果成交供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如成交供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究成交供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取成交供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向成交供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向成交供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）成交供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准

（2）成交供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务

（3）成交供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，成交供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，成交供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，成交供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到成交供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人与成交供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件

2、成交供应商报价文件

3、询标纪要和承诺书

4、成交通知书。

采购人(盖骑缝章)：               成交供应商（盖骑缝章）：

法定代表人：                     法定代表人：

开户银行：                       开户银行：

开户名称：                       开户名称：

账号：                           账号：

签约日期：                       签约地点：

注：以上合同条款供采购人及成交供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与成交供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第五部分附件—报价文件格式

附件一

报价函

（采购人名称）  ：

（      供应商全称        ）授权（    授权代表名称）（职务、职称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）  （括号内填采购编号）采购的有关活动，并对          项目进行报价。为此：

1、提供报价须知规定的全部报价文件：

报价文件正本一份，副本三份

2、我方承诺在合同生效后成交供应商签订合同后应在30日历天内安装调试完毕。内交货并通过采购人组织的验收

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本报价自报价之日起90日天内有效。

10、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：             电话：              传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（一）

报价一览表

供应商名称：                       采购编号：                 （价格单位：元）

| 项目名称 | 报价（元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

报价一览表中报价为符合采购文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、采购代理服务费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

报价必须按采购文件注明的数量进行报价，否则将可能导致重大偏离予以废标。

附件二（二）

设备数量、价格表

供应商名称：                           采购编号：                   （价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制

2、报价中须包含设备费、特殊工具费及随机易损件费、安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、采购代理服务费及其它需要的费用。

报价供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件二（三）

产品配置及主要技术参数

供应商名称：                                          采购编号：                                    设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 样式图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：设备详细配置、技术应另页描述。

附件三（一）

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 报价文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 报价文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称，括号中填写项目编号）项目报价，全权处理本次报价活动中的一切事宜，我承认授权代表授权代表我所签署的本项目的报价文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：（签字）                    性别：

职务：                            年龄：

详细通讯地址：                     邮政编码：

电话：                        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

（二）供应商情况声明

1.名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3.企业人员情况：

职工（在职）人数人，其中技术人员人，

4.近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5.报价供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．报价供应商资格资质证书及采购文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五

其他报价文件

附件六

2013年至今同类项目业绩

（以提供的成交、成交通知书，合同复印件为准，加盖单位公章，不允许只提供此表）

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：此表可延续。

附件七

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由报价供应商填写，费用不包括在报价总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件八

验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交供应商，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定货物的成交供应商，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护采购人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对报价文件进行综合评审，提出优选方案，编写评审报告。询价小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交供应商，询价小组不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰询价小组工作的进行，一经发现其报价文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门监督整个报价、评审和成交过程。

三、评标程序及评审办法

本次评审，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，询价小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足采购文件规定的做无效报价文件处理，并退回商务报价文件。

第二步：开启技术资信标文件符合采购文件要求的有效供应商的商务报价文件。

第三步：询价小组根据评审情况，对各有效供应商的最终报价独立进行评判，并根据计算评标价的加价因素确定各有效供应商的评标价，以评标价最低的供应商作为成交供应商向采购人推荐。

四、确定供应商办法

本次评审采用最低评标价法。询价采购小组根据采购人的授权，按符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定最低报价的供应商即为成交供应商，并将结果通知所有参加投标的未成交的供应商。(如果供应商最低报价相同，则抽签决定），并编写采购报告。

五、说明

1、询价采购小组推荐有效供应商中报价最低的供应商为成交供应商 (如果供应商最低报价相同，则抽签决定）），并编写评审报告。

- 参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标书封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组投标文件

商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

文成县黄坦镇栖村垟农房改造安置区无负压供水设备泵组投标文件

资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章